## Forside
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk 21OHAS |  |  | Retningslinjer for utførelse av holdbarhetsforsøk er angitt i HL - Holdbarhetsforsøk (D47301)
Holdbarhetsforsøk
|  | Modell: | Batch metode
|  | Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet, Haukeland Universitetssjukehus
|  | Utført i perioden: | 26.03.18-23.08.18
|  | Kontaktperson: | Marte Grøsvik
|  | (navn, epost eller telefonnr.) | marte.grosvik@helse-bergen.no
|  | Navn på komponent: | 21-hydroxylaseantistoff
|  | Prøvemateriale: | Serum
Fordeling av arbeidsoppgaver
|  | Fremskaffet og gjennomgått dokumentasjon, litteratur | Eirik Søfteland, Marte Grøsvik
|  | Praktisk gjennomføring | Marte Grøsvik
|  | Statistiske beregninger | Marte Grøsvik, Trude Andersen
|  | Skrive prosedyrer | Marte Grøsvik
|  | Utarbeide rapport | Marte Grøsvik, Trude Andersen
Dokumentasjon, litteratur:
Rådata er lagret i perm merket "Holdbarhetsforsøk benkeanalyser 2018"
F:\Reagenser og forbruksvarer\Pakningsvedlegg\Benkeanalyser\21OHAS\21-OH Ab RSR ELISA.4 2017.pdf
F:\Validering verifisering og endringskontroll\Holdbarhet og oppbevaring\Holdbarhetsdata Automat og Spesial\Benkeanalyser\21OHAS

## Beskrivelse av forsøket
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk 21OHAS
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Blodprøver ble samlet inn fra 12 polikliniske pasienter med kjent Addison sykdom, samt 2 fra laboratoriepersinell (totalt 14 prøver). Prøvematerialet ble samlet inn i perioden 07.02.18-27.07.18. Blodprøvene koagulerte i 60-120 minutter før sentrifugering. Testet analytt i avpipettert serum og på gelrør oppbevart i romtemperatur og i kjøleskap. Testet også om antistoffet tillater en frys/tin-syklus. Serum ble overført til nye rør og frosset ned ved - 80 °C etter 1, 3, 5, 6 og 7 dager. Alle tidspunkt (betingelser) for en prøve ble analysert i samme analyseserie for å unngå dag-til-dag variasjon. Prøver ble tint og analysert i duplikat i perioden 26.03.18-23.08.18).
Komponent | 21-hydroxylaseantistoff (21OHAS)
Hvilket instrument er benyttet?
Victor 2030
Hvilken analysemetode er benyttet?
ELISA
Hvilket reagens (lot) er benyttet?
21-Hydroxylase (21-OH) Autoantibody ELISA kit fra RSR (Lot: K21EH15AR, K21E16A)
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7 | Betingelse 8
Prøverør type (lotnr.) | Serum - BD Vacutainer 5 ml (7163845)
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 60-120
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 dager | 1 dag | 3 dager | 5 dager | 6 dager | 7 dager
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemperatur/kjøleskap
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000
Temperatur (◦C) | 20
Tid (min.) | 10
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -80 °C
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## hiddenSheet (hidden)
-10 | D54447
lagre | Holdbarhetsforsøk 21OHAS
RES | 1.00
BE | 20.09.2018 - Hege Hoff Skavøy, 24.09.2018 - Jørn Vegard Sagen, 24.09.2018 - Søfteland, Eirik, 19.09.2018 - Torvestad, Astrid, 26.09.2018 - Trude Andersen
EKR_DokType¤2#0¤2#Rapport¤3#EKR_Doktittel¤2#0¤2#Holdbarhetsforsøk 21OHAS¤3#EKR_DokumentID¤2#0¤2#R13097¤3#EKR_RefNr¤2#0¤2#02.13.5.11.10.1.1-R13097¤3#EKR_Gradering¤2#0¤2#Åpen¤3#EKR_Signatur¤2#0¤2#<skal ikke godkjennes>¤3#EKR_Verifisert¤2#0¤2#20.09.2018 - Hege Hoff Skavøy, 24.09.2018 - Jørn Vegard Sagen, 24.09.2018 - Søfteland, Eirik, 19.09.2018 - Torvestad, Astrid, 26.09.2018 - Trude Andersen¤3#EKR_Hørt¤2#0¤2#04.09.2018 - Søfteland, Eirik, 05.09.2018 - Torvestad, Astrid, 13.08.2018 - Torvestad, Astrid, 13.09.2018 - Torvestad, Astrid, 10.09.2018 - Trude Andersen, 18.09.2018 - Trude Andersen, 19.09.2018 - Tunes, Camilla¤3#EKR_AuditReview¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditApprove¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditFinal¤2#2¤2#¤3#EKR_Dokeier¤2#0¤2#<Ingen>¤3#EKR_Status¤2#0¤2#Utfylt¤3#EKR_Opprettet¤2#0¤2#22.08.2018¤3#EKR_Endret¤2#0¤2#26.09.2018¤3#EKR_Ibruk¤2#0¤2#26.09.2018¤3#EKR_Rapport¤2#3¤2#¤3#EKR_Utgitt¤2#0¤2#14.02.2018¤3#EKR_SkrevetAv¤2#0¤2#Trude Andersen, Marte Grøsvik¤3#EKR_UText1¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText2¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText3¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText4¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokRefnr¤2#4¤2#000302130511100101¤3#EKR_Gradnr¤2#4¤2#0¤3#EKR_Strukt00¤2#5¤2#¤5#¤5#HVRHF¤5#1¤5#-1¤4#¤5#02¤5#Helse Bergen HF¤5#1¤5#0¤4#.¤5#13¤5#Laboratorieklinikken¤5#1¤5#0¤4#.¤5#5¤5#Hormonlaboratoriet¤5#1¤5#0¤4#.¤5#11¤5#Validering/verifisering og endringskontroll¤5#0¤5#0¤4#.¤5#10¤5#Holdbarhetsforsøk¤5#0¤5#0¤4#.¤5#1¤5#Prøvemateriale¤5#0¤5#0¤4#.¤5#1¤5#AS¤5#0¤5#0¤4# - ¤3# | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
EKR_RefNr¤1#EKR_Status¤1#EKR_Ibruk¤1#EKR_Strukt00¤1# | 14.02.2018
___
___
___
___
___
0
ja
2.2

## ROM gel
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk 21OHAS | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias): |  |  | 01.09.18/MAGROS
Holdbarhet av |  | 21-hydroxylaseantistoff
Tillatt bias | 20 | %, og tillatt totalfeil |  | 30 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 72 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4
2 | 0.62 | 0.7 | 0.7 | 0.41 | 0.4 | 0.38
3 | 1.03 | 1.16 | 1.06 | 1.14 | 1.14 | 1.04
4 | 72.2 | 75.4 | 74.09 | 7.94 | 8.77 | 9.82
5 | 100.1 | 89.7 | 69.86 | 19.74 | 16.35 | 46.51
6 | >100 | >100 | >100 | 35.82 | 20.35 | 19.03
7 | 21.16 | 20.79 | 17.6 | 21.24 | 18.8 | 18.98
8 | >100 | >100 | >100 | 47.64 | 82.71 | 68.31
9 | 29.08 | 45.65 | 40.49 | 46.18 | 49.8 | 22.56
10 | 37.67 | 24.43 | 31.66 | 19.23 | 18.48 | 14.64
11 | 68.3 | 68.311 | 60.6 | 52.4 | 52 | 60.5
12 | 7.057 | 7.298 | 8.007 | 8.1002 | 8.0266 | 7.7605
13 | Tid 0: <0,4; Tid 2: <0,4
14 | Tid 0: <0,4; Tid 2: <0,4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1
2 | 100 | 112.9032 | 112.9032 | 66.129 | 64.5161 | 61.2903
3 | 100 | 112.6214 | 102.9126 | 110.6796 | 110.6796 | 100.9709
4 | 100 | 104.4321 | 102.6177 | 10.9972 | 12.1468 | 13.6011
5 | 100 | 89.6104 | 69.7902 | 19.7203 | 16.3337 | 46.4635
6
7 | 100 | 98.2514 | 83.1758 | 100.3781 | 88.8469 | 89.6975
8
9 | 100 | 156.9807 | 139.2366 | 158.8033 | 171.2517 | 77.5791
10 | 100 | 64.8527 | 84.0457 | 51.0486 | 49.0576 | 38.8638
11 | 100 | 100.0161 | 88.7262 | 76.7204 | 76.1347 | 88.5798
12 | 100 | 103.415 | 113.4618 | 114.7823 | 113.7395 | 109.9687
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 104.787 | 99.6522 | 78.8065 | 78.0785 | 69.6683 |  |  |  | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
SD | 0 | 24.3516 | 20.853 | 47.6967 | 50.3998 | 31.8717
SEM | 0 | 8.1172 | 6.951 | 15.8989 | 16.7999 | 10.6239
t | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595
t x SEM | 0 | 15.0943 | 12.9257 | 29.5648 | 31.2403 | 19.7557
Minimum | 100 | 64.8527 | 69.7902 | 10.9972 | 12.1468 | 13.6011
Maksimum | 100 | 156.9807 | 139.2366 | 158.8033 | 171.2517 | 109.9687
Bias nedre gr | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Bias øvre gr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
TEA nedre gr | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
TEA øvre gr | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130

## ROM fraskilt
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk 21OHAS | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias): |  |  | 01.09.18/MAGROS
Holdbarhet av |  | 21-hydroxylaseantistoff
Tillatt bias | 20 | %, og tillatt totalfeil |  | 30 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 72 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4
2 | 0.62 | 0.5 | 0.65 | 0.47 | 0.42 | 0.3
3 | 1.03 | 1.15 | 1.12 | 0.99 | 1.05 | 0.99
4 | 72.72 | 80.1 | 68.68 | 8.37 | 8.77 | 8.71
5 | 91.99 | 97.59 | 91.9 | 21.26 | 48.36 | 55.12
6 | >100 | >100 | >100 | 21.7 | 13.24 | 21.23
7 | 21.16 | 14.92 | 19.97 | 21.9 | 16.91 | 14.53
8 | >100 | >100 | 56.23 | 35.88 | 49.37 | 53.84
9 | 29.08 | 43.21 | 42.76 | 33.23 | 33.53 | 39.28
10 | 37.67 | 31.07 | 28.42 | 25.11 | 16.6 | 14.56
11 | 68.3 | 66.88 | 62.92 | 49.18 | 37.8 | 44.43
12 | 7.057 | 6.876 | 7.728 | 6.9 | 7.86 | 6.5877
13 | Tid 0: <0,4; Tid 2: <0,4
14 | Tid 0: <0,4; Tid 2: <0,4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1
2 | 100 | 80.6452 | 104.8387 | 75.8065 | 67.7419 | 48.3871
3 | 100 | 111.6505 | 108.7379 | 96.1165 | 101.9417 | 96.1165
4 | 100 | 110.1485 | 94.4444 | 11.5099 | 12.06 | 11.9774
5 | 100 | 106.0876 | 99.9022 | 23.1112 | 52.5709 | 59.9196
6
7 | 100 | 70.5104 | 94.3762 | 103.4972 | 79.9149 | 68.6673
8
9 | 100 | 148.5901 | 147.0426 | 114.271 | 115.3026 | 135.0757
10 | 100 | 82.4794 | 75.4447 | 66.6578 | 44.0669 | 38.6514
11 | 100 | 97.9209 | 92.123 | 72.0059 | 55.3441 | 65.0512
12 | 100 | 97.4352 | 109.5083 | 97.7753 | 111.3788 | 93.3499
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 100.6075 | 102.9353 | 73.4168 | 71.1469 | 68.5773 |  |  |  | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
SD | 0 | 22.9008 | 19.5357 | 35.5299 | 34.3229 | 36.0352
SEM | 0 | 7.6336 | 6.5119 | 11.8433 | 11.441 | 12.0117
t | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595
t x SEM | 0 | 14.1951 | 12.1092 | 22.0232 | 21.2751 | 22.3364
Minimum | 100 | 70.5104 | 75.4447 | 11.5099 | 12.06 | 11.9774
Maksimum | 100 | 148.5901 | 147.0426 | 114.271 | 115.3026 | 135.0757
Bias nedre gr | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Bias øvre gr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
TEA nedre gr | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
TEA øvre gr | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130

## KJØL gel
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk 21OHAS | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias): |  |  | 01.09.18/MAGROS
Holdbarhet av |  | 21-hydroxylaseantistoff
Tillatt bias | 20 | %, og tillatt totalfeil |  | 30 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 72 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4
2 | 0.62 | 0.71 | 0.62 | 0.66 | 0.599 | 0.44
3 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.06
4 | 72.72 | 99.85 | 85.82 | 81.3 | 94.5 | 98.7
5 | 91.99 | 90.66 | >100 | >100 | 99.26 | >100
6 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100
7 | 21.16 | 18.13 | 14.89 | 26.06 | 22.13 | 18.93
8 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100
9 | 29.08 | 44.22 | 37.76 | 36.1 | 44.43 | 38.56
10 | 37.67 | 35.15 | 33.7 | 41.03 | 36.62 | 31.03
11 | 68.3 | 68.7 | 70.32 | 69.25 | 69.62 | 78.79
12 | 7.057 | 6.93 | 7.923 | 7.6377 | 7.6739 | 7.1323
13 | Tid 0: <0,4; Tid 5: <0,4
14 | Tid 0: <0,4; Tid 5: <0,4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1
2 | 100 | 114.5161 | 100 | 106.4516 | 96.6129 | 70.9677
3 | 100 | 98.0583 | 98.0583 | 99.0291 | 100 | 102.9126
4 | 100 | 137.3075 | 118.0143 | 111.7987 | 129.9505 | 135.7261
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.5542; Tid 4: 107.903
6
7 | 100 | 85.6805 | 70.3686 | 123.1569 | 104.5841 | 89.4612
8
9 | 100 | 152.0633 | 129.8487 | 124.1403 | 152.7854 | 132.5997
10 | 100 | 93.3103 | 89.4611 | 108.9196 | 97.2126 | 82.3732
11 | 100 | 100.5857 | 102.9575 | 101.3909 | 101.9327 | 115.3587
12 | 100 | 98.2004 | 112.2715 | 108.2283 | 108.7412 | 101.0667
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 108.6974 | 102.6225 | 110.3894 | 111.0803 | 103.8083 |  |  |  | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
SD | 0 | 22.0556 | 18.1763 | 9.153 | 18.5783 | 23.0937
SEM | 0 | 7.3519 | 6.4263 | 3.2361 | 6.1928 | 8.1648
t | 1.8595 | 1.8595 | 1.8946 | 1.8946 | 1.8595 | 1.8946
t x SEM | 0 | 13.6711 | 12.1751 | 6.131 | 11.5158 | 15.4689
Minimum | 100 | 85.6805 | 70.3686 | 99.0291 | 96.6129 | 70.9677
Maksimum | 100 | 152.0633 | 129.8487 | 124.1403 | 152.7854 | 135.7261
Bias nedre gr | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Bias øvre gr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
TEA nedre gr | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
TEA øvre gr | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
Note on A9: Andersen, Trude: prøvenr stemmer ikke overens ift F-disk

## KJØL fraskilt
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk 21OHAS | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias): |  |  | 01.09.18/MAGROS
Holdbarhet av |  | 21-hydroxylaseantistoff
Tillatt bias | 20 | %, og tillatt totalfeil |  | 30 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 72 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4
2 | 0.62 | 0.68 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.64
3 | 1.03 | 1 | 1.03 | 1.06 | 0.98 | 0.97
4 | 72.72 | 80.93 | 75.6 | 75.4 | 78.4 | 94.1
5 | 91.99 | 88.35 | 104.9 | 98.29 | 90.3 | >100
6 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100
7 | 21.16 | 20.6 | 22.25 | 22.68 | 21.75 | 20.02
8 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100
9 | 29.08 | 33.61 | 39.96 | 32.39 | 29.68 | 26.16
10 | 37.67 | 38.21 | 38.39 | 36.7 | 36.92 | 32.49
11 | 68.3 | 66.48 | 67.22 | 67.26 | 67.75 | 69.93
12 | 7.057 | 7.472 | 7.536 | 7.8454 | 8.0418 | 7.8344
13 | Tid 0: <0,4; Tid 5: <0,4
14 | Tid 0: <0,4; Tid 5: <0,4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1
2 | 100 | 109.6774 | 101.6129 | 103.2258 | 101.6129 | 103.2258
3 | 100 | 97.0874 | 100 | 102.9126 | 95.1456 | 94.1748
4 | 100 | 111.2899 | 103.9604 | 103.6854 | 107.8108 | 129.4004
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.043; Tid 2: 114.0341; Tid 3: 106.8486; Tid 4: 98.1628
6
7 | 100 | 97.3535 | 105.1512 | 107.1834 | 102.7883 | 94.6125
8
9 | 100 | 115.5777 | 137.414 | 111.3824 | 102.0633 | 89.9587
10 | 100 | 101.4335 | 101.9113 | 97.425 | 98.009 | 86.249
11 | 100 | 97.3353 | 98.4187 | 98.4773 | 99.1947 | 102.3865
12 | 100 | 105.8805 | 106.7879 | 111.1719 | 113.9555 | 111.0156
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 103.5198 | 107.699 | 104.7014 | 102.0826 | 101.3779 |  |  |  | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0
SD | 0 | 7.3072 | 12.0434 | 4.9418 | 5.7328 | 13.8333
SEM | 0 | 2.4357 | 4.0145 | 1.6473 | 1.9109 | 4.8908
t | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8595 | 1.8946
t x SEM | 0 | 4.5293 | 7.4651 | 3.0631 | 3.5535 | 9.266
Minimum | 100 | 96.043 | 98.4187 | 97.425 | 95.1456 | 86.249
Maksimum | 100 | 115.5777 | 137.414 | 111.3824 | 113.9555 | 129.4004
Bias nedre gr | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Bias øvre gr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
TEA nedre gr | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
TEA øvre gr | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130

## Frys-tin
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk 21OHAS | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias): |  |  | 01.09.18/MAGROS
Holdbarhet av
Tillatt bias | 20 | %, og tillatt totalfeil |  | 30 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | Tid 0: 0-prøve; Tid 1: 1 frys/tin
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: <0,4; Tid 1: <0,4
2 | Tid 0: 0.44; Tid 1: 0.51
3 | Tid 0: 1; Tid 1: 1.08
4 | Tid 0: >100; Tid 1: >100
5 | Tid 0: 21.63; Tid 1: 21.967
6 | Tid 0: >100; Tid 1: >100
7 | Tid 0: 20.02; Tid 1: 20.31
8 | Tid 0: 32.49; Tid 1: 31.43
9 | Tid 0: 26.16; Tid 1: 30.99
10 | Tid 0: 30.13; Tid 1: 31.44
11 | Tid 0: 56.36; Tid 1: 57.6
12 | Tid 0: 7.1323; Tid 1: 7.5733
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 115.9091
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 108
4
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.558
6
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.4486
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.7375
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 118.4633
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 104.3478
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 102.2001
12 | Tid 0: 100; Tid 1: 106.1829
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 106.0941 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 7.0789
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 2.3596
t | Tid 0: 1.8595; Tid 1: 1.8595
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 4.3879
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 96.7375
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 118.4633
Bias nedre gr | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Bias øvre gr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
TEA nedre gr | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
TEA øvre gr | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130

## Konklusjon
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk 21OHAS
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Prøve 1, 6, 8, 13 og 14 er blitt eksludert fra statistiske beregninger da disse ligger utenfor måleområdet (0,4-100 U/mL). Prøve 1, 13 og 14 er vurdert i forhold til om de holder seg negative gjennom hele tidsperioden. Prøve 13 og 14 er derfor kun analysert etter 3 dager i romtemperatur, og etter 7 dager på kjøl. 3 av 3 prøver holder seg negative gjennom hele tidsperioden.
ROM gel: 90 % konfidensintervall for gjennomsnittene ligger innenfor tillatte grenser etter 3 dager. 2 av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil på 30 % totalt etter 3 dager. Mistenker at 0-prøven til prøve nr. 9 er feil, da 4/5 påfølgende resultater avviker mer enn 30 % fra nullprøven. Samme krav til 90 % konfidensintervall for gjennomsnittene er ikke oppfylt etter 5 dager.
ROM fraskilt: 90 % konfidensintervall for gjennomsnittene ligger innenfor tillatte grenser etter 3 dager. 1 enkeltprøvene avviker med enn tillatt totalfeil på 30 % totalt etter 3 dager. Mistenker at 0-prøven til prøve nr. 9 er feil, da 3/5 påfølgende resultater avviker mer enn 30 % fra nullprøven. Samme krav til 90 % konfidensintervall for gjennomsnittene er ikke oppfylt etter 5 dager.
KJØL gel: 90 % konfidensintervall for gjennomsnittene ligger utenfor tillatte grenser etter 5 dager. 1 enkeltprøve avviker mer enn 30 % fra nullprøven. Dette ser ut til å skyldes prøve 9, hvor 0-prøven mistenkes å være feil da 3/5 påfølgende resultater avviker mer enn 30 % fra nullprøven. Ved å fjerne prøve 9, ser man at alle konfidensintervallene ligger innenfor grensene ved alle betingelser. 90 % konfidensintervall for gjennomsnittene ligger innenfor tillatte grenser etter 7 dager. 2 av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil på 30 %. Prøve nr. 5 ligger akkurat i øvre måleområde, så verdiene > 100 er derfor eksludert fra beregningene (dette gjelder dag 3, 5 og 7).
KJØL fraskilt: 90 % konfidensintervall for gjennomsnittene ligger innenfor tillatte grenser etter 7 dager. Ingen av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil på 30 % totalt etter 7 dager.
Frys/tin: 90 % konfidensintervall for gjennomsnittene ligger innenfor tillatte grenser etter 1 frys/tin-syklus. 1 av 1 prøver holder seg negative gjennom hele tidsperioden. Resten av prøvene avviker med maks 15 % (prøve nr. 2).
Konklusjon:
21-hydroxylase er holdbar 3 dager i romtemperatur (gelrør og avpipettert serum), og 7 dager i kjøl (gelrør og avpipettert serum).
21-hydroxylase er også holdbar etter 1 frys/tin-syklus.
04.09.18/Marte Grøsvik
Rapport lest og godkjent (elektronisk signatur):
20.09.2018 - Hege Hoff Skavøy, 24.09.2018 - Jørn Vegard Sagen, 24.09.2018 - Søfteland, Eirik, 19.09.2018 - Torvestad, Astrid, 26.09.2018 - Trude Andersen