## PTH
PTH |  |  | Resultater | [14 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [14 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 72 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 14.8% |  | 35.92% | 1.6695 |  | 4.052 | 11.2807 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 6.25 | 4.71 | 3.92 | 6.71 | 3.37 | 4.46 | 4.46 | 3.75 | 6.74 | 47.86 | 7.6 | 13.14 | 12.74 | 8.69 | 34.81 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 6.25 | 4.71 | 3.92 | 6.71 | 3.37 | 4.46 | 4.46 | 3.75 | 6.74 | 47.86 | 7.6 | 13.14 | 12.74 | 8.69 | 34.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.25 | 4.71 | 3.92 | 6.71 | 3.37 | 4.46 | 4.46 | 3.75 | 6.74 | 47.86 | 7.6 | 13.14 | 12.74 | 8.69 | 34.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 72 t kjøl | 1 | 6.2 | 5.01 | 3.47 | 7.01 | 3.66 | 4.75 | 5.4 |  | 7.73 | 48.65 | 6.24 | 12.35 | 11.95 | 7.88 |  | 0.8965% | 5.421% | 0% | -0.026923 | 0.37171 | 0% | 1 | 13 | Tid 1 | -0.8% | 6.369% | -11.48% | 4.471% | 8.605% | 6.502% | 21.08% |  | 14.69% | 1.651% | -17.89% | -6.012% | -6.201% | -9.321% | [6 empty] | 35.92% | 14.8% | -14.8% | -35.92% | 0.8965% | 6.627% | -0.45441 | -0.05 | 0.3 | -0.45 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.94 |  | 0.99 | 0.79 | -1.36 | -0.79 | -0.79 | -0.81 | [6 empty] | 4.052 | 1.6695 | -1.6695 | -4.052 | -0.026923 | 0.45441
Tid 2 | 96 t kjøl | 1 | 6.25 | 5.39 | 3.53 | 6.71 | 3.48 | 4.73 | 5.02 | 4.76 | 7.61 |  | 6.87 | 13.44 | 11.47 | 8.35 | 31.46 | 2.527% | 5.283% | 0% | -0.16286 | 0.52496 | 0% | 1 | 14 | Tid 2 | 0% | 14.44% | -9.949% | 0% | 3.264% | 6.054% | 12.56% | 26.93% | 12.91% |  | -9.605% | 2.283% | -9.969% | -3.913% | -9.624% | [5 empty] | 35.92% | 14.8% | -14.8% | -35.92% | 2.527% | 6.445% | -0.6404 | 0 | 0.68 | -0.39 | 0 | 0.11 | 0.27 | 0.56 | 1.01 | 0.87 |  | -0.73 | 0.3 | -1.27 | -0.34 | -3.35 | [5 empty] | 4.052 | 1.6695 | -1.6695 | -4.052 | -0.16286 | 0.6404
Tid 3 | 120t kjøl | 1 | 6.08 | 5.3 | 3.88 | 6.41 | 3.66 | 4.98 | 5.42 | 4.85 | 7.98 |  | 7.68 | 15.09 | 12.71 | 8.8 | 34.13 | 7.772% | 4.979% | 0% | 0.40143 | 0.3352 | 0% | 1 | 14 | Tid 3 | -2.72% | 12.53% | -1.02% | -4.471% | 8.605% | 11.66% | 21.52% | 29.33% | 18.4% |  | 1.053% | 14.84% | -0.2355% | 1.266% | -1.953% | [5 empty] | 35.92% | 14.8% | -14.8% | -35.92% | 7.772% | 6.074% | -0.40892 | -0.17 | 0.59 | -0.04 | -0.3 | 0.29 | 0.52 | 0.96 | 1.1 | 1.24 |  | 0.08 | 1.95 | -0.03 | 0.11 | -0.68 | [5 empty] | 4.052 | 1.6695 | -1.6695 | -4.052 | 0.40143 | 0.40892
Tid 4 | 144 kjøl | 1 | 5.93 | 5.03 | 3.69 | 6.32 | 3.57 | 4.79 | 5.21 | 4.35 | 7.15 |  | 7.62 | 15.71 | 12.35 | 8.49 | 33.11 | 3.7% | 4.225% | 0% | 0.14071 | 0.43655 | 0% | 1 | 14 | Tid 4 | -5.12% | 6.794% | -5.867% | -5.812% | 5.935% | 7.399% | 16.82% | 16% | 6.083% |  | 0.2632% | 19.56% | -3.061% | -2.301% | -4.884% | [5 empty] | 35.92% | 14.8% | -14.8% | -35.92% | 3.7% | 5.154% | -0.53255 | -0.32 | 0.32 | -0.23 | -0.39 | 0.2 | 0.33 | 0.75 | 0.6 | 0.41 |  | 0.02 | 2.57 | -0.39 | -0.2 | -1.7 | [5 empty] | 4.052 | 1.6695 | -1.6695 | -4.052 | 0.14071 | 0.53255
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
[24 empty] | #DIV/0! | 0
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,375xCVtb.
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on R5: Rita Sannes Markussen: Fjernet resultat 30,20

## HCY
HCY |  |  | Resultater | [9 empty] | Relative avvik |  |  | Absolutte avvik
|  |  | Prøve nr | [9 empty] | Bias-mål |  | Total-mål | Bias-mål |  | Total-mål
Analysekriterier |  | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8.6% |  | 19.8% | 0.75396 |  | 1.7359 | 8.767 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI | CI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TEa | B | -B | -TEa | M | -CI
Tid 0 | 1 time | 1 | 6.76 | 5.79 | 11.02 | 16.27 | 12.32 | 8.46 | 4.29 | 8.32 | 6.3 | 8.14 | M % | CI | % > mål | M abs | CI | % > mål | 1 | 20 | Tid 0 | 6.76 | 5.79 | 11.02 | 16.27 | 12.32 | 8.46 | 4.29 | 8.32 | 6.3 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.76 | 5.79 | 11.02 | 16.27 | 12.32 | 8.46 | 4.29 | 8.32 | 6.3 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tid 1 | 12 t kjøl | 1 | 7.34 | 6.6 | 11.62 | 16.69 | 13.43 | 8.82 | 4.52 | 8.37 | 6.39 | 8.5 | 5.567% | 2.332% | 0% | 0.055674 | 0.023321 | 0% | 1 | 10 | Tid 1 | 8.58% | 13.99% | 5.445% | 2.581% | 9.01% | 4.255% | 5.361% | 0.601% | 1.429% | 4.423% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | 5.567% | 2.878% | -0.028779 | 0.085799 | 0.1399 | 0.054446 | 0.025814 | 0.090097 | 0.042553 | 0.053613 | 0.0060096 | 0.014286 | 0.044226 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | 0.055674 | 0.028779
Tid 2 | 18 t kjøl | 1 | 6.82 | 6.31 | 11.7 | 16.86 | 13.57 | 9.03 | 4.7 | 8.18 | 6.47 | 8.61 | 5.29% | 2.253% | 0% | 0.052896 | 0.022534 | 0% | 1 | 10 | Tid 2 | 0.8876% | 8.981% | 6.171% | 3.626% | 10.15% | 6.738% | 9.557% | -1.683% | 2.698% | 5.774% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | 5.29% | 2.781% | -0.027808 | 0.0088757 | 0.08981 | 0.061706 | 0.036263 | 0.10146 | 0.067376 | 0.095571 | -0.016827 | 0.026984 | 0.05774 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | 0.052896 | 0.027808
Tid 3 | 24 t kjøl | 1 | 6.88 |  | 11.25 | 16.93 | 12.87 | 8.74 | 4.53 |  | 6.19 | 8.58 | 3.118% | 1.614% | 0% | 0.031183 | 0.016136 | 0% | 1 | 8 | Tid 3 | 1.775% |  | 2.087% | 4.057% | 4.464% | 3.31% | 5.594% |  | -1.746% | 5.405% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | 3.118% | 2.014% | -0.020139 | 0.017751 |  | 0.020871 | 0.040565 | 0.044643 | 0.033097 | 0.055944 |  | -0.01746 | 0.054054 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | 0.031183 | 0.020139
Tid 4 | 30t kjøl | 1 | 6.53 | 5.87 | 11.63 | 16.66 | 13.03 | 9 | 4.47 | 8.2 | 6.54 | 8.69 | 3.138% | 1.982% | 0% | 0.031378 | 0.019821 | 0% | 1 | 10 | Tid 4 | -3.402% | 1.382% | 5.535% | 2.397% | 5.763% | 6.383% | 4.196% | -1.442% | 3.81% | 6.757% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | 3.138% | 2.446% | -0.02446 | -0.034024 | 0.013817 | 0.055354 | 0.02397 | 0.05763 | 0.06383 | 0.041958 | -0.014423 | 0.038095 | 0.067568 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | 0.031378 | 0.02446
Tid 5 | 36 kjøl | 1 | 7.08 | 5.49 | 11.64 | 16.16 | 13.16 | 8.68 | 4.27 | 8.39 | 6.22 | 8.21 | 1.389% | 2.104% | 0% | 0.013886 | 0.021044 | 0% | 1 | 10 | Tid 5 | 4.734% | -5.181% | 5.626% | -0.6761% | 6.818% | 2.6% | -0.4662% | 0.8413% | -1.27% | 0.86% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | 1.389% | 2.597% | -0.025969 | 0.047337 | -0.051813 | 0.056261 | -0.0067609 | 0.068182 | 0.026005 | -0.004662 | 0.0084135 | -0.012698 | 0.0085995 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | 0.013886 | 0.025969
Tid 6 | 42 t kjøl | 1 | 6.73 | 6.18 | 11.11 | 16.2 | 13.12 | 8.71 | 4.53 | 8.68 | 6.15 | 8.07 | 2.281% | 1.949% | 0% | 0.022807 | 0.019489 | 0% | 1 | 10 | Tid 6 | -0.4438% | 6.736% | 0.8167% | -0.4302% | 6.494% | 2.955% | 5.594% | 4.327% | -2.381% | -0.86% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | 2.281% | 2.405% | -0.02405 | -0.0044379 | 0.067358 | 0.008167 | -0.0043024 | 0.064935 | 0.029551 | 0.055944 | 0.043269 | -0.02381 | -0.0085995 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | 0.022807 | 0.02405
Tid 7 | 48t kjøl | 1 | 7.44 | 6.2 | 11.57 | 16.95 | 13.08 | 9.12 | 4.68 | 8.54 | 6.41 | 8.19 | 5.438% | 1.833% | 0% | 0.054376 | 0.018332 | 0% | 1 | 10 | Tid 7 | 10.06% | 7.081% | 4.991% | 4.179% | 6.169% | 7.801% | 9.091% | 2.644% | 1.746% | 0.6143% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | 5.438% | 2.262% | -0.022622 | 0.10059 | 0.070812 | 0.049909 | 0.041795 | 0.061688 | 0.078014 | 0.090909 | 0.026442 | 0.01746 | 0.0061425 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | 0.054376 | 0.022622
Tid 8 | 60t kjøl | 1 | 6.89 | 6.29 | 11.6 | 16.62 | 12.4 | 8.48 | 4.45 | 8.73 | 6.17 | 8.15 | 2.558% | 1.814% | 0% | 0.025576 | 0.01814 | 0% | 1 | 10 | Tid 8 | 1.923% | 8.636% | 5.263% | 2.151% | 0.6494% | 0.2364% | 3.73% | 4.928% | -2.063% | 0.1229% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | 0.025576 | 2.239% | -0.022386 | 0.019231 | 0.086356 | 0.052632 | 0.021512 | 0.0064935 | 0.0023641 | 0.037296 | 0.049279 | -0.020635 | 0.0012285 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | 0.025576 | 0.022386
Tid 9 | 66 t kjøl | 1 | 6.68 | 5.43 | 11.34 | 16.15 | 13.26 | 8.58 | 4.6 | 8.48 |  | 8.37 | 1.754% | 2.643% | 0% | 0.017543 | 0.026431 | 0% | 1 | 9 | Tid 9 | -1.183% | -6.218% | 2.904% | -0.7376% | 7.63% | 1.418% | 7.226% | 1.923% |  | 2.826% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | 0.017543 | 3.278% | -0.032777 | -0.011834 | -0.062176 | 0.029038 | -0.0073755 | 0.076299 | 0.014184 | 0.072261 | 0.019231 |  | 0.028256 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | 0.017543 | 0.032777
Tid 10 | 72 t kjøl | 1 | 6.51 | 6.39 | 11.07 | 16.18 | 12.61 | 8.58 | 4.43 | 8.31 | 6.26 | 8.52 | 1.751% | 2.214% | 0% | 0.017514 | 0.022142 | 0% | 1 | 10 | Tid 10 | -3.698% | 10.36% | 0.4537% | -0.5532% | 2.354% | 1.418% | 3.263% | -0.1202% | -0.6349% | 4.668% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | 0.017514 | 2.732% | -0.027325 | -0.036982 | 0.10363 | 0.0045372 | -0.0055317 | 0.023539 | 0.014184 | 0.032634 | -0.0012019 | -0.0063492 | 0.046683 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | 0.017514 | 0.027325
Tid 11 | 84 t kjøl | 1 | 6.74 | 5.41 | 11 | 16.12 | 12.51 | 8.44 | 4.41 | 8.17 | 6.25 | 8.22 | -0.5473% | 1.448% | 0% | -0.0054731 | 0.01448 | 0% | 1 | 10 | Tid 11 | -0.2959% | -6.563% | -0.1815% | -0.9219% | 1.542% | -0.2364% | 2.797% | -1.803% | -0.7937% | 0.9828% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | -0.0054731 | 1.787% | -0.017869 | -0.0029586 | -0.06563 | -0.0018149 | -0.0092194 | 0.015422 | -0.0023641 | 0.027972 | -0.018029 | -0.0079365 | 0.009828 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | -0.0054731 | 0.017869
Tid 12 | 96 t kjøl | 1 | 6.95 | 5.88 | 11.65 | 16.36 | 12.66 | 8.5 | 4.84 | 8.45 | 6.46 | 8.33 | 3.312% | 2.118% | 0% | 0.033124 | 0.021178 | 0% | 1 | 10 | Tid 12 | 2.811% | 1.554% | 5.717% | 0.5532% | 2.76% | 0.4728% | 12.82% | 1.562% | 2.54% | 2.334% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | 0.033124 | 2.613% | -0.026135 | 0.028107 | 0.015544 | 0.057169 | 0.0055317 | 0.027597 | 0.0047281 | 0.12821 | 0.015625 | 0.025397 | 0.023342 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | 0.033124 | 0.026135
Tid 13 | 108 t kjøl | 1 | 6.94 | 6.16 | 11.54 | 16.87 | 13.39 | 8.6 | 4.83 | 8.63 | 6.36 | 8.54 | 4.998% | 2.022% | 0% | 0.049979 | 0.020224 | 0% | 1 | 10 | Tid 13 | 2.663% | 6.39% | 4.719% | 3.688% | 8.685% | 1.655% | 12.59% | 3.726% | 0.9524% | 4.914% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | 0.049979 | 2.496% | -0.024958 | 0.026627 | 0.063903 | 0.047187 | 0.036878 | 0.086851 | 0.016548 | 0.12587 | 0.03726 | 0.0095238 | 0.04914 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | 0.049979 | 0.024958
Tid 14 | 120 t kjøl | 1 | 6.78 | 6.4 | 11.41 | 16.77 | 13.52 | 8.89 | 4.74 | 8.67 | 6.66 | 8.79 | 6.066% | 2.026% | 0% | 0.060662 | 0.020258 | 0% | 1 | 10 | Tid 14 | 0.2959% | 10.54% | 3.539% | 3.073% | 9.74% | 5.083% | 10.49% | 4.207% | 5.714% | 7.985% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | 0.060662 | 2.5% | -0.024999 | 0.0029586 | 0.10535 | 0.03539 | 0.030731 | 0.097403 | 0.050827 | 0.1049 | 0.042067 | 0.057143 | 0.079853 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | 0.060662 | 0.024999
Tid 15 | 132 t kjøl | 1 | 7.25 | 6.92 | 12.41 | 17.84 | 13.65 | 8.95 | 5.2 | 8.99 | 6.84 | 9.34 | 11.82% | 3.02% | 10% | 0.11819 | 0.030205 | 0% | 1 | 10 | Tid 15 | 7.249% | 19.52% | 12.61% | 9.65% | 10.8% | 5.792% | 21.21% | 8.053% | 8.571% | 14.74% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | 0.11819 | 3.727% | -0.037274 | 0.072485 | 0.19516 | 0.12613 | 0.096497 | 0.10795 | 0.05792 | 0.21212 | 0.080529 | 0.085714 | 0.14742 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | 0.11819 | 0.037274
Tid 16 | 144 t kjøl | 1 | 7.09 | 6.1 | 11.59 | 15.82 | 13.61 | 9.39 | 4.27 | 8.47 | 6.2 | 8.44 | 3.754% | 2.705% | 0% | 0.037541 | 0.027053 | 0% | 1 | 10 | Tid 16 | 4.882% | 5.354% | 5.172% | -2.766% | 10.47% | 10.99% | -0.4662% | 1.803% | -1.587% | 3.686% | [10 empty] | 19.8% | 8.6% | -8.6% | -19.8% | 0.037541 | 3.339% | -0.033385 | 0.048817 | 0.053541 | 0.051724 | -0.027658 | 0.10471 | 0.10993 | -0.004662 | 0.018029 | -0.015873 | 0.036855 | [10 empty] | 1.7359 | 0.75396 | -0.75396 | -1.7359 | 0.037541 | 0.033385
[19 empty] | #DIV/0! | 0 | Tid 17
Man registrerer data i de gule cellene.
Registrer måleresultater for prøvene 1 til 20 i kolonnene D til W for betingelsene angitt i A4:B14.
Registrer kvalitetsmål for bias i celle X3 og totalfeil i celle Z3.
Hvis man måler ved de forskjellige betingelsene til ulike tider, kan man registrere kontrollverdi for hvert tidspunkt i cellene C4:C14.
Både relative og absolutte avvik blir vurdert.
I plottene er kvalitetsmålene rette linjer, bias-målet i blått og TEa i rødt. Det brukes ulike symboler for hver prøve slik at man lett kan finne hvilke prøver og konsentrasjoner som avviker ved å se på symbolbeskrivelsene til høyre i venstre plott. De samme symbolene gjelder for begge plottene. Gjennomsnittets 90 % konfidensintervall angis som et grått skravert område i begge plottene.
Alle verdier som overskrider kvalitetsmålene både for bias og totalfeil, merkes med rød bakgrunn i kolonnen X:AC
Note on X1: Her blir vurdert relativt avvik i % av konsentrasjonen
Note on AA1: Her blir vurdert absolutt avvik i analysens enheter, absolutte mål beregnes fra %-mål multiplisert med gjennomsnitt av prøvene.
Note on X2: Kvalitetsmål for gjennomsnittlig bias. 0,375xCVtb.
Note on Z2: Kvalitetsmål for totalfeil dvs. at 95 % av alle prøvene skal tilfredsstille målet.
Note on C3: Hvis prøvene blir målt ved ulike tider, kan man registrere en kontroll for hver tid som brukes som en kalibrator for alle resultatene målt samtidig.
Note on AA3: Biasmålet i analysens enheter er beregnet som %-målet x prøvenes gjennomsnitt
Note on X4: Relativt gjennomsnitlig avvik. Hvis det er større enn bias-målet blir det rød bakgrunn.
Note on Y4: Signifikansnivå. Hvis < 5% er avviket signifikant på 5% nivå (to-sidig)
Note on Z4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on AA4: Pål: Gjennomsnittlig absolutt avvik. Hvis det er større enn biasmålet blir det rød bakgrunn.
Note on AB4: Signifikansnivå. Hvis <5% er forskjellen signifikant forskjellig på 5% nivå.
Note on AC4: % av prøvene utenfor mål for totalfeil. Hvis > 5% blir bakgrunn rød.
Note on E7: Rita Sannes Markussen: Ikke nok prøvematr.i koppen. Ikke analysert
Note on K7: Rita Sannes Markussen: Fjernet resultat 6,92, feil prøvematr.
Note on L13: Rita Sannes Markussen: Ikke nok prøvematr. I koppen

## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: |  | Sykehuset Østfold Kalnes
Utført I perioden: | Jan-febr 2022
Kontaktperson: | Rita Sannes Markussen. Rita.sannes@so-hf.no
(navn, epost eller telefonnr.)
PTH og HCY
Prøvemateriale: | Holdbarhet i EDTA-plasma oppbevart på prøveglass med separatorgel (PPT-rør)

## Beskrivelse av betingelser
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Hensikten med studie er å se om EDTA-plasma som blir oppbevart på prøveglass med separatorgel og clot aktivator er holdbare utover det leverandøren sier, >6 timer i kjøleskap for HCY og >48 timer for PTH . Prøvene ble tatt av ansatte på laboratoriet og sentrifugert rett etter prøvetaking, deretter analysert "Null prøven". Etter analysering ble prøvene satt i kjøleskap. Etter fastsatte tider ble det overført ca. 0,2 ml plasma fra prøveglasset og over i en prøvekopp, derette analysert. Prøveglasset ble så satt tilbake i kjøleskapet. Resultatene ble plottet i et regneark og beregnet. Biaskravene og tilatt totalfeil HCY er tatt fra Ricos tabell PTH fra www.biologicalvariation.eu.
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Architect i2000SR
Hvilken analysemetode er benyttet?
Immunologisk metode
Hvilket reagens er benyttet?
Architect i2000SR reagens
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
X | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
X | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Vacuette 5ml serum m/gel og clot aktivator.
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 0,5-1 time
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 1-1,5-timer
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | 1-1,5-timer
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Lagt på is
Temperatur etter analysering. 2-8◦C) | 2-8◦C
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 3500
Temperatur (◦C) | 20°C
Tid (min.) | 10 min.
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Bakgrunnsdata
8.8 | 8.84 | 8.69 | 8.45 | 7.54 | 8.37 | 6.89 | 2.21
6.22 | 6.09 | 6.21 | 6.22 | 5.19 | 3.11 | 1.97 | 1.04
4.77 | 4.74 | 4.74 | 4.68 | 3.75 | 3.09 | 1.68 | 1.19
14.4 | 13.34 | 13.93 | 13.71 | 12.48 | 6.46 | 8.3 | 3.94
4.23 | 4.27 | 4.28 | 4.12 | 3.13 | 2.36 | 1.27 | 1.18
22.79 | 22.73 | 21.95 | 20.69 | 17.66 | 9.31 | 6.84 | 2.69
5.59 | 5.57 | 5.47 | 5.43 | 5.51 | 3.07 | 2.47 | 1.97
9.37 | 9.3 | 9.24 | 9.26 | 8.88 | 5.49 | 8.16 | 1.81
39.59 | 39.75 | 38.3 | 38.41 | 31.12 | 24.17 | 22.24 | 9.86
3.73 | 3.82 | 3.74 | 3.64 | 2.77 | 1.63 | 0.861 | 0.726
11 | 11.4 | 11 | 9.3 | 9.5 | 6.3693 | 6.0654 | 2.3769
13 | 12.6 | 12 | 12.1 | 11.7 | 6.7128 | 7.5088 | 2.9133
15 | 12.6 | 12.2 | 12 | 11.2 | 7.7349 | 8.1854 | 3.2656
17 | 17 | 16.5 | 15 | 14.9 | 9.9436 | 7.4068 | 4.1827
19 | 18.3 | 17 | 16 | 15.3 | 9.3044 | 9.5604 | 4.0473
21 | 20.2 | 18.5 | 18 | 17.6 | 12.4675 | 10.8973 | 4.2976
23 | 22 | 22.2 | 20.1 | 19.3 | 12.5106 | 12.4727 | 5.3687
25 | 25.1 | 24.9 | 24 | 19.6 | 14.4981 | 12.769 | 5.6497
27 | 26 | 25.8 | 25.2 | 22 | 15.746 | 14.1103 | 5.9364
29.4 | 29 | 28.5 | 28 | 21.8 | 16.368 | 14.6488 | 6.4933
Ikke skriv I dette arket!

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
Vi godtar en holdbarhet på EDTA-plasma tatt på prøverør med separatorgel oppbevart i kjøleskap.
Holdbarhet 5 dager HCY og 6 dager PTH.
Godkjent av med.faglig. 07.04.22. (mail fra Nedka 07.04.22.)
Dato og signatur: | 07.04.22.. Rita Sannes Markussen