## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch-metode
Forsøket er utført ved: | St. Olavs Hospital HF, Avdeling for medisinsk biokjemi
Utført I perioden: | 2014
Kontaktperson: | Margrete Lie, margrete.lie@stolav.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Testosteron
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
S-testosteron
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Agilent 1290 høytrykksvæskekromatograf
Hvilken analysemetode er benyttet?
LC-MS/MS
Hvilket reagens er benyttet?
Ikke relevant
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
X | ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevart i romtemperatur i laboratoriet | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Vacuette serum gelrør, art. nr. G456073
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | < 120 minutter
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | Inntil 7 døgn
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | Inntil 7 døgn
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2200 g
Temperatur (◦C) | 18 grader C
Tid (min.) | 10 minutter
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3) | Ikke relevant
pH | Ikke relevant
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt) | Ikke relevant
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | Avpipettert og frosset ved minus 80 grader C etter oppbevaring i romtemperatur
Andre betingelser (oppgi) | Primært oppbevart i sentrifugert gelrør i romtemperatur
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | S-testosteron i romtemperatur
Tillatt bias | 6 | %, og tillatt totalfeil |  | 13.6 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 11.27 | 11.53 | 11.11 | 11.62 | 10.79 | 11.71 | 11.59 | 11.15
2 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.4
3 | 13.42 | 13.66 | 13.98 | 13.5 | 14.45 | 14.08 | 13.67 | 13.64
4 | 20.57 | 21.27 | 20.89 | 20.19 | 21.16 | 20.94 | 21.07 | 20.89
5 | 0.59 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.63
6 | 13.22 | 12.91 | 12.71 | 12.47 | 12.55 | 12.44 | 12.17 | 12.96
7 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.49 | 0.48
8 | 14.06 | 13.69 | 13.47 | 13.39 | 13.64 | 13.2 | 13.56 | 12.9
9 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.75
10 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
11 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.47
12 | 10.98 | 10.87 | 10.56 | 10.45 | 10.47 | 10.56 | 10.23 | 10.23
13 | 15.33 | 15.74 | 16.08 | 16.42 | 15.4 | 15.83 | 15.46 | 15.48
14 | 0.7 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.72
15 | 0.65 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.7 | 0.72
16 | 17.93 | 17.12 | 17.6 | 16.86 | 16.7 | 17.5 | 16.61 | 16.5
17 | 31.2 | 30.53 | 30.14 | 30.64 | 30.78 | 30.15 | 29.66 | 30.43
18 | 0.71 | 0.67 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74
19 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.92
20 | 0.5 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.52
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 102.307 | 98.5803 | 103.1056 | 95.7409 | 103.9042 | 102.8394 | 98.9352
2 | 100 | 100 | 105.1282 | 110.2564 | 112.8205 | 107.6923 | 105.1282 | 102.5641
3 | 100 | 101.7884 | 104.1729 | 100.5961 | 107.6751 | 104.918 | 101.8629 | 101.6393
4 | 100 | 103.403 | 101.5557 | 98.1526 | 102.8683 | 101.7987 | 102.4307 | 101.5557
5 | 100 | 110.1695 | 105.0847 | 106.7797 | 103.3898 | 105.0847 | 103.3898 | 106.7797
6 | 100 | 97.6551 | 96.1422 | 94.3268 | 94.9319 | 94.0998 | 92.0575 | 98.0333
7 | 100 | 109.7561 | 109.7561 | 109.7561 | 109.7561 | 102.439 | 119.5122 | 117.0732
8 | 100 | 97.3684 | 95.8037 | 95.2347 | 97.0128 | 93.8834 | 96.4438 | 91.7496
9 | 100 | 92.2078 | 92.2078 | 90.9091 | 94.8052 | 92.2078 | 94.8052 | 97.4026
10 | 100 | 94.4444 | 105.5556 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111 | 111.1111
11 | 100 | 100 | 97.8261 | 100 | 104.3478 | 102.1739 | 95.6522 | 102.1739
12 | 100 | 98.9982 | 96.1749 | 95.173 | 95.3552 | 96.1749 | 93.1694 | 93.1694
13 | 100 | 102.6745 | 104.8924 | 107.1102 | 100.4566 | 103.2616 | 100.848 | 100.9785
14 | 100 | 100 | 104.2857 | 104.2857 | 97.1429 | 101.4286 | 102.8571 | 102.8571
15 | 100 | 110.7692 | 107.6923 | 110.7692 | 110.7692 | 104.6154 | 107.6923 | 110.7692
16 | 100 | 95.4824 | 98.1595 | 94.0323 | 93.14 | 97.6018 | 92.638 | 92.0245
17 | 100 | 97.8526 | 96.6026 | 98.2051 | 98.6538 | 96.6346 | 95.0641 | 97.5321
18 | 100 | 94.3662 | 109.8592 | 109.8592 | 104.2254 | 105.6338 | 104.2254 | 104.2254
19 | 100 | 96.8085 | 96.8085 | 94.6809 | 98.9362 | 98.9362 | 94.6809 | 97.8723
20 | 100 | 114 | 102 | 102 | 104 | 98 | 106 | 104
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 101.0026 | 101.4144 | 101.8172 | 101.8569 | 101.08 | 101.1204 | 101.6223
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
SD | 0 | 6.0249 | 5.1319 | 6.6143 | 6.1605 | 4.9947 | 7.0013 | 6.425
SEM | 0 | 1.3472 | 1.1475 | 1.479 | 1.3775 | 1.1169 | 1.5655 | 1.4367
t | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291
t x SEM | 0 | 2.3295 | 1.9842 | 2.5574 | 2.3819 | 1.9312 | 2.707 | 2.4842
Minimum | 100 | 92.2078 | 92.2078 | 90.9091 | 93.14 | 92.2078 | 92.0575 | 91.7496
Maksimum | 100 | 114 | 109.8592 | 111.1111 | 112.8205 | 111.1111 | 119.5122 | 117.0732
Bias nedre gr | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
Bias øvre gr | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
TEA nedre gr | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
TEA øvre gr | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket
Tillatt bias og tillatt totalfeil er basert på data om biologisk variasjon (Ricos C et al. Desirable Biological Variation Database specifications. https://www.westgard.com/biodatabase1.htm (2014)). Hele konfidensintervallet for gjennomsnittet ligger innenfor tillatt bias til alle tidspunkt. Tre enkeltverdier er utenfor tillatt totalfeil, to punkter for person 7 og ett punkt for person 20. Det er grunn til å tro at dette er rene tilfeldigheter, da begge personer har lave verdier.
Konklusjon
Testosteron i serum, tatt på gelrør, sentrifugert men ikke avpipettert, er holdbart inntil 7 døgn ved oppbevaring i romtemperatur.
Dato og signatur: | 2014-04-03 | Rita Spets, seksjonsleder | Arne Åsberg, fagansvarlig lege