## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs hospital
Utført I perioden: | 2017 (Bacheloroppgave ved NTNU, Institutt for bioingeniørfag)
Kontaktperson: | Kristine B. Solem, kristine.solem@stolav.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Vitamin B12 (Kobalamin)
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Vitamin B12 i serum
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Siemens Advia Centaur XPT
Hvilken analysemetode er benyttet?
Siemens VB12, kjemiluminiescens
Hvilket reagens er benyttet?
Siemens VB12, REF 09544818
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
x | nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevart i romtemeratur i laboratoriet | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Vacuette serum gelrør
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | < 2 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | inntil 7 døgn
Temperatur før sentrifugering (◦C) | romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 3000 G
Temperatur (◦C) | 18 *C
Tid (min.) | 5 minutter
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3) | Ikke relevant
pH | Ikke relevant
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt) | Ikke relevant
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | Frosset ved -80 grader etter oppbevaring i romtemperatur
Andre betingelser (oppgi) | Sentrifugerte serumrør oppbevares 1 - 7 døgn i romtemperatur. Serum overføres til Nuncrør før de fryses ved -80 grader.
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | S-vitamin B12 i romtemperatur, Advia Centaur XPT (pmol/L)
Tillatt bias | 11.5 | %, og tillatt totalfeil |  | 23.5 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 447 | 434 | 443 | 439 | 436 | 423 | 446 | 434
2 | 541 | 469 | 484 | 482 | 480 | 465 | 443 | 464
3 | 190 | 193 | 201 | 184 | 196 | 184 | 175 | 191
4 | 349 | 346 | 342 | 333 | 336 | 333 | 335 | 330
5 | 236 | 220 | 220 | 220 | 230 | 231 | 216 | 217
6 | 259 | 243 | 240 | 246 | 241 | 245 | 250 | 259
7 | 329 | 315 | 339 | 331 | 327 | 328 | 344 | 327
8 | 189 | 182 | 179 | 178 | 186 | 181 | 176 | 177
9 | 227 | 221 | 209 | 212 | 204 | 208 | 202 | 213
10 | 273 | 259 | 274 | 264 | 245 | 248 | 263 | 257
11 | 229 | 199 | 214 | 204 | 213 | 209 | 204 | 202
12 | 175 | 171 | 176 | 178 | 168 | 174 | 185 | 180
13 | 323 | 306 | 316 | 303 | 302 | 291 | 280 | 301
14 | 572 | 570 | 552 | 552 | 526 | 556 | 546 | 527
15 | 366 | 353 | 347 | 345 | 348 | 365 | 349 | 353
16 | 532 | 486 | 483 | 481 | 470 | 480 | 477 | 495
17 | 358 | 356 | 339 | 342 | 337 | 354 | 345 | 333
18 | 242 | 212 | 224 | 209 | 218 | 224 | 216 | 211
19 | 216 | 206 | 194 | 203 | 199 | 216 | 208 | 195
20 | 352 | 360 | 344 | 332 | 332 | 334 | 332 | 338
21 | 271 | 259 | 273 | 259 | 246 | 245 | 258 | 249
22 | 282 | 264 | 279 | 260 | 256 | 267 | 269 | 264
23 | 333 | 318 | 315 | 307 | 309 | 309 | 308 | 312
24 | 279 | 270 | 271 | 256 | 267 | 271 | 280 | 273
25 | 213 | 208 | 202 | 200 | 199 | 204 | 192 | 198
26 | 360 | 343 | 341 | 322 | 320 | 333 | 325 | 327
27 | 336 | 330 | 321 | 332 | 314 | 347 | 351 | 333
28 | 249 | 234 | 225 | 228 | 229 | 233 | 241 | 227
29 | 754 | 700 | 684 | 678 | 677 | 668 | 678 | 675
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 97.0917 | 99.1051 | 98.2103 | 97.5391 | 94.6309 | 99.7763 | 97.0917
2 | 100 | 86.6913 | 89.464 | 89.0943 | 88.7246 | 85.9519 | 81.8854 | 85.7671
3 | 100 | 101.5789 | 105.7895 | 96.8421 | 103.1579 | 96.8421 | 92.1053 | 100.5263
4 | 100 | 99.1404 | 97.9943 | 95.4155 | 96.2751 | 95.4155 | 95.9885 | 94.5559
5 | 100 | 93.2203 | 93.2203 | 93.2203 | 97.4576 | 97.8814 | 91.5254 | 91.9492
6 | 100 | 93.8224 | 92.6641 | 94.9807 | 93.0502 | 94.5946 | 96.5251 | 100
7 | 100 | 95.7447 | 103.0395 | 100.6079 | 99.3921 | 99.696 | 104.5593 | 99.3921
8 | 100 | 96.2963 | 94.709 | 94.1799 | 98.4127 | 95.7672 | 93.1217 | 93.6508
9 | 100 | 97.3568 | 92.0705 | 93.3921 | 89.8678 | 91.63 | 88.9868 | 93.8326
10 | 100 | 94.8718 | 100.3663 | 96.7033 | 89.7436 | 90.8425 | 96.337 | 94.1392
11 | 100 | 86.8996 | 93.4498 | 89.083 | 93.0131 | 91.2664 | 89.083 | 88.2096
12 | 100 | 97.7143 | 100.5714 | 101.7143 | 96 | 99.4286 | 105.7143 | 102.8571
13 | 100 | 94.7368 | 97.8328 | 93.808 | 93.4985 | 90.0929 | 86.6873 | 93.1889
14 | 100 | 99.6503 | 96.5035 | 96.5035 | 91.958 | 97.2028 | 95.4545 | 92.1329
15 | 100 | 96.4481 | 94.8087 | 94.2623 | 95.082 | 99.7268 | 95.3552 | 96.4481
16 | 100 | 91.3534 | 90.7895 | 90.4135 | 88.3459 | 90.2256 | 89.6617 | 93.0451
17 | 100 | 99.4413 | 94.6927 | 95.5307 | 94.1341 | 98.8827 | 96.3687 | 93.0168
18 | 100 | 87.6033 | 92.562 | 86.3636 | 90.0826 | 92.562 | 89.2562 | 87.1901
19 | 100 | 95.3704 | 89.8148 | 93.9815 | 92.1296 | 100 | 96.2963 | 90.2778
20 | 100 | 102.2727 | 97.7273 | 94.3182 | 94.3182 | 94.8864 | 94.3182 | 96.0227
21 | 100 | 95.572 | 100.738 | 95.572 | 90.7749 | 90.4059 | 95.203 | 91.8819
22 | 100 | 93.617 | 98.9362 | 92.1986 | 90.7801 | 94.6809 | 95.3901 | 93.617
23 | 100 | 95.4955 | 94.5946 | 92.1922 | 92.7928 | 92.7928 | 92.4925 | 93.6937
24 | 100 | 96.7742 | 97.1326 | 91.7563 | 95.6989 | 97.1326 | 100.3584 | 97.8495
25 | 100 | 97.6526 | 94.8357 | 93.8967 | 93.4272 | 95.7746 | 90.1408 | 92.9577
26 | 100 | 95.2778 | 94.7222 | 89.4444 | 88.8889 | 92.5 | 90.2778 | 90.8333
27 | 100 | 98.2143 | 95.5357 | 98.8095 | 93.4524 | 103.2738 | 104.4643 | 99.1071
28 | 100 | 93.9759 | 90.3614 | 91.5663 | 91.9679 | 93.5743 | 96.7871 | 91.1647
29 | 100 | 92.8382 | 90.7162 | 89.9204 | 89.7878 | 88.5942 | 89.9204 | 89.5225
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 95.4042 | 95.681 | 93.9304 | 93.4398 | 94.6985 | 94.2773 | 93.9283
n | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0
SD | 0 | 3.8163 | 4.0769 | 3.5297 | 3.5463 | 3.9881 | 5.4139 | 4.065
SEM | 0 | 0.70867 | 0.75707 | 0.65544 | 0.65852 | 0.74057 | 1.0053 | 0.75486
t | 1.7011 | 1.7011 | 1.7011 | 1.7011 | 1.7011 | 1.7011 | 1.7011 | 1.7011
t x SEM | 0 | 1.2055 | 1.2879 | 1.115 | 1.1202 | 1.2598 | 1.7102 | 1.2841
Minimum | 100 | 86.6913 | 89.464 | 86.3636 | 88.3459 | 85.9519 | 81.8854 | 85.7671
Maksimum | 100 | 102.2727 | 105.7895 | 101.7143 | 103.1579 | 103.2738 | 105.7143 | 102.8571
Bias nedre gr | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5
Bias øvre gr | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5
TEA nedre gr | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5
TEA øvre gr | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Nullprøven ble da straks nedfrosset ved minus 80 grader C, mens de andre porsjonene ble oppbevart i romtemperatur i sine angitte tidsrom før de også ble nedfrosset. Alle porsjoner fra samme person ble analysert i samme "batch". Det ble benyttet prøver fra 29 blodgivere. Tilatt bias og tillatt totalfeil er basert på data om biologisk variasjon. Referanse: Lacher DA, Hughes JP, Carroll MD. Biological variation of laboratory analytes based on the 1999-2002 National Health and Nutrition Examination Survey. Natl Health Stat Report 2010;21:1-7.
Bacheloroppgave ved NTNU, mai 2017. Analyse av vitamin B12 på Advia Centaur ble utført av bioingeniørstudentene Marit Sørum og Andrea Sørvig med bioingeniør
Martin Løkås Westgård som faglig veileder.
Konklusjon:
Vitamin B12 i serum (pmol/L) er holdbar inntil 7 døgn ved oppbevaring i romtemperatur.
Dato og signatur: 12.06.19, Kristine B. Solem, kvalitetskoordinator o | Kristine B. Solem, valideringsansvarlig | Arne Åsberg, fagansvarlig lege