## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssjukehus
Utført I perioden: | 21.01.2020 - 24.01.2020
Kontaktperson: | Solveig Apeland
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Retikulocytthemoglobin, Ret-He, (pg)
Prøvemateriale: | K2EDTA

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Retikulocytthemoglobin, Ret-He (pg)
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex XN, instrument XN5 (masterinstrument)
Hvilken analysemetode er benyttet?
Fluorescens flowcytometri
Hvilket reagens er benyttet?
Cellpack DFL og Fluorocell RET fra Sysmex
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevaring i kjøleskap fram til analysering. | Annet:
Deretter blanding 5 min. og 30 min. temperering.
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7
Prøverør type | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA | K2EDTA
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Spesielle betingelser
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Retikulocytthemoglobin, Ret-He i kjøleskap
Tillatt bias | 0.95 | %, og tillatt totalfeil |  | 2.35 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 32.7 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 33.3 | 32.9 | 33.5
2 | 31.9 | 31.7 | 32.2 | 32.5 | 32.4 | 31.7 | 32.5
3 | 31.5 | 31.5 | 31.3 | 31.5 | 31.9 | 31.2 | 31.5
4 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 32.9 | 32.7 | 32.7 | 32.8
5 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 32.3 | 32.8 | 32.2 | 32.8
6 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 30.9 | 31 | 31.3 | 31.4
7 | 34.7 | 34.6 | 34.3 | 35 | 34.9 | 34.6 | 34.6
8 | 34.9 | 34.2 | 34.6 | 34.4 | 33.9 | 34.2 | 34.5
9 | 35 | 35.1 | 35.4 | 35 | 35.3 | 35 | 35.1
10 | 32.1 | 31.4 | 31.7 | 31.5 | 31.9 | 31.4 | 31.5
11 | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | 35.3 | 35.6
12 | 33.3 | 33 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 33.3 | 33.5
13 | 32.7 | 32.3 | 32.8 | 32.6 | 32.5 | 32.7 | 33
14 | 34.1 | 34 | 34.3 | 34.5 | 34.2 | 34.2 | 34.3
15 | 32.4 | 32.4 | 32.6 | 32.5 | 32.8 | 32.8 | 32.5
16 | 31.9 | 32.1 | 32.3 | 32.2 | 31.9 | 32.4 | 32.2
17 | 32.2 | 31.4 | 31.7 | 32 | 32.2 | 32.9 | 32.5
18 | 33.9 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 33.6 | 34 | 33.8
19 | 34 | 33.8 | 34.8 | 34.7 | 34.9 | 35.2 | 34.7
20 | 34.6 | 34 | 34.2 | 34.5 | 34.1 | 34.5 | 33.9
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 103.0581 | 102.4465 | 102.7523 | 101.8349 | 100.6116 | 102.4465
2 | 100 | 99.373 | 100.9404 | 101.8809 | 101.5674 | 99.373 | 101.8809
3 | 100 | 100 | 99.3651 | 100 | 101.2698 | 99.0476 | 100
4 | 100 | 99.6951 | 99.6951 | 100.3049 | 99.6951 | 99.6951 | 100
5 | 100 | 100.3049 | 100.3049 | 98.4756 | 100 | 98.1707 | 100
6 | 100 | 100 | 100.3215 | 99.3569 | 99.6785 | 100.6431 | 100.9646
7 | 100 | 99.7118 | 98.8473 | 100.8646 | 100.5764 | 99.7118 | 99.7118
8 | 100 | 97.9943 | 99.1404 | 98.5673 | 97.1347 | 97.9943 | 98.8539
9 | 100 | 100.2857 | 101.1429 | 100 | 100.8571 | 100 | 100.2857
10 | 100 | 97.8193 | 98.7539 | 98.1308 | 99.3769 | 97.8193 | 98.1308
11 | 100 | 100.5682 | 101.1364 | 100.8523 | 100.5682 | 100.2841 | 101.1364
12 | 100 | 99.0991 | 99.6997 | 99.6997 | 99.3994 | 100 | 100.6006
13 | 100 | 98.7768 | 100.3058 | 99.6942 | 99.3884 | 100 | 100.9174
14 | 100 | 99.7067 | 100.5865 | 101.173 | 100.2933 | 100.2933 | 100.5865
15 | 100 | 100 | 100.6173 | 100.3086 | 101.2346 | 101.2346 | 100.3086
16 | 100 | 100.627 | 101.2539 | 100.9404 | 100 | 101.5674 | 100.9404
17 | 100 | 97.5155 | 98.4472 | 99.3789 | 100 | 102.1739 | 100.9317
18 | 100 | 100 | 99.41 | 99.705 | 99.115 | 100.295 | 99.705
19 | 100 | 99.4118 | 102.3529 | 102.0588 | 102.6471 | 103.5294 | 102.0588
20 | 100 | 98.2659 | 98.8439 | 99.711 | 98.5549 | 99.711 | 97.9769
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 99.6107 | 100.1806 | 100.1928 | 100.1596 | 100.1078 | 100.3718
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
SD | 0 | 1.2243 | 1.1526 | 1.2043 | 1.2425 | 1.3699 | 1.1645
SEM | 0 | 0.27375 | 0.25773 | 0.26928 | 0.27784 | 0.30632 | 0.26039
t | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291
t x SEM | 0 | 0.47336 | 0.44565 | 0.46562 | 0.48042 | 0.52967 | 0.45024
Minimum | 100 | 97.5155 | 98.4472 | 98.1308 | 97.1347 | 97.8193 | 97.9769
Maksimum | 100 | 103.0581 | 102.4465 | 102.7523 | 102.6471 | 103.5294 | 102.4465
Bias nedre gr | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05
Bias øvre gr | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | 100.95
TEA nedre gr | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65
TEA øvre gr | 102.35 | 102.35 | 102.35 | 102.35 | 102.35 | 102.35 | 102.35 | 102.35 | 102.35

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Batch-metode er brukt til testing av holdbarheten på hematologiske prøver, men denne er modifisert da hematologiske prøver må analyseres i ferskt materiale:
Alle prøvene er tatt samtidig og oppbevart i kjøleskap fram til analysering. Det er 1 prøve per person per oppbevaringstid.
Hver batch ble tatt ut av kjøleskap, blandet 5 min og romtemperert 30 min før analysering.
Denne modifiserte batch-metoden er vurdert som god nok da Sysmex XN-instrumentene er svært stabile
og dag-til-dag variasjon er minimal. Alle prøvene er analysert på samme instrument.
CVi og CVg er basert på data fra EFLM (Se arkfane "krav")
Resultatene viser at retikulocytthemoglobin stiger mellom 24 og 48 timer for så å synke igjen. Enkelte punkter går i dette tidsrommet over tillatt totalfeil.
Pasientsvar må ses i sammenheng med analysemetodens ytelse og begrensning (CVa 5%).
Prøvene på to av personene stiger ved t1 og forblir på et høyere nivå. Endringen gjør at t1 og utover faller utenfor og nær utenfor grense for tillatt totalfeil.
Vi velger å godta at disse punktene overstiger grense for tillatt totalfeil. Ut fra klinisk bruk er det ikke nødvendig med så strenge
krav for å overvåke beinmargsproduksjon.
Konklusjon:
Vi velger å godta en holdbarhet for retikulocytthemoglobin på inntil 72 timer på prøver oppbevart under optimale forutsetninger (i kjøleskap fram til analysering).
Dato og signatur: | 10.05.2022 Solveig Apeland, fagbioingeniør hematologi og Øyvind Skadberg, avdelingsoverlege.

## Krav
Legge inn:
1.7 | CVi
3.4 | CVg | Prosent
| ROT av (CVi2 + CVg2) | 3.8013
| I < | 0.85
| B < | 0.95033
| TE< | 2.3528
Kopi fra EFLM database 210811 |  | EFLM Biological Variation