## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved:
Utført I perioden:
Kontaktperson:
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent:
Prøvemateriale:

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Komponent | f.eks. S- CK
Hvilket instrument er benyttet?
Hvilken analysemetode er benyttet?
Hvilket reagens er benyttet?
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker)
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | S-CK i kjøleskap (Cobas 6000, 2013)
Tillatt bias | 5.8 | %, og tillatt totalfeil |  | 15.2 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 78 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 78 | 78
2 | 177 | 180 | 176 | 179 | 179 | 180 | 180 | 175
3 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 57
4 | 79 | 79 | 80 | 79 | 81 | 80 | 79 | 80
5 | 50 | 51 | 52 | 51 | 50 | 52 | 52 | 50
6 | 78 | 79 | 77 | 76 | 79 | 78 | 78 | 79
7 | 97 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100
8 | 46 | 46 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 48
9 | 101 | 103 | 101 | 102 | 100 | 101 | 101 | 101
10 | 39 | 40 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39
11 | 3054 | 3060 | 3045 | 3054 | 3016 | 3071 | 3063 | 3047
12 | 121 | 120 | 120 | 122 | 121 | 121 | 119 | 119
13 | 200 | 202 | 202 | 199 | 200 | 198 | 201 | 202
14 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 74 | 74
15 | 118 | 120 | 119 | 120 | 120 | 120 | 119 | 119
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 102.5641 | 102.5641 | 102.5641 | 101.2821 | 102.5641 | 100 | 100
2 | 100 | 101.6949 | 99.435 | 101.1299 | 101.1299 | 101.6949 | 101.6949 | 98.8701
3 | 100 | 100 | 98.1818 | 98.1818 | 100 | 100 | 100 | 103.6364
4 | 100 | 100 | 101.2658 | 100 | 102.5316 | 101.2658 | 100 | 101.2658
5 | 100 | 102 | 104 | 102 | 100 | 104 | 104 | 100
6 | 100 | 101.2821 | 98.7179 | 97.4359 | 101.2821 | 100 | 100 | 101.2821
7 | 100 | 101.0309 | 103.0928 | 102.0619 | 103.0928 | 103.0928 | 102.0619 | 103.0928
8 | 100 | 100 | 102.1739 | 104.3478 | 102.1739 | 102.1739 | 102.1739 | 104.3478
9 | 100 | 101.9802 | 100 | 100.9901 | 99.0099 | 100 | 100 | 100
10 | 100 | 102.5641 | 105.1282 | 102.5641 | 102.5641 | 100 | 100 | 100
11 | 100 | 100.1965 | 99.7053 | 100 | 98.7557 | 100.5566 | 100.2947 | 99.7708
12 | 100 | 99.1736 | 99.1736 | 100.8264 | 100 | 100 | 98.3471 | 98.3471
13 | 100 | 101 | 101 | 99.5 | 100 | 99 | 100.5 | 101
14 | 100 | 101.3699 | 101.3699 | 101.3699 | 100 | 100 | 101.3699 | 101.3699
15 | 100 | 101.6949 | 100.8475 | 101.6949 | 101.6949 | 101.6949 | 100.8475 | 100.8475
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 101.1034 | 101.1104 | 100.9778 | 100.9011 | 101.0695 | 100.7527 | 100.922
n | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
SD | 0 | 1.0302 | 1.9983 | 1.7684 | 1.3379 | 1.4234 | 1.3367 | 1.687
SEM | 0 | 0.26599 | 0.51596 | 0.45661 | 0.34544 | 0.36752 | 0.34514 | 0.43558
t | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613 | 1.7613
t x SEM | 0 | 0.4685 | 0.90877 | 0.80422 | 0.60843 | 0.64731 | 0.60791 | 0.76718
Minimum | 100 | 99.1736 | 98.1818 | 97.4359 | 98.7557 | 99 | 98.3471 | 98.3471
Maksimum | 100 | 102.5641 | 105.1282 | 104.3478 | 103.0928 | 104 | 104 | 104.3478
Bias nedre gr | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2
Bias øvre gr | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8
TEA nedre gr | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8
TEA øvre gr | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
Dato og signatur: