## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avdeling for medisinsk biokjemi - Ålesund
Utført I perioden: | 08.04.2019-12.04.2019
Kontaktperson: | Siw Berbu
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | HbA1c
Prøvemateriale: | EDTA-blod

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Sjekke holdbarheten på HbA1c i rompemperatur
Komponent | HbA1c
Hvilket instrument er benyttet?
D-100 fra Bio-Rad
Hvilken analysemetode er benyttet?
HPLC
Hvilket reagens er benyttet?
Instrumentspesifikt reagens for HbA1c på D-100
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
X | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3
Prøverør type | EDTA-blod
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.)
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 2 timer | 2 dager | 3 dager | 4 dager
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | HbA1c i romtemperatur målt på D-100
Tillatt bias | 3 | %, og tillatt totalfeil |  | 8 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | Tid 0: 0; Tid 1: 48; Tid 2: 72; Tid 3: 96
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 34.6; Tid 1: 35.3; Tid 2: 36; Tid 3: 36.9
2 | Tid 0: 30.9; Tid 1: 29.4; Tid 2: 29.9; Tid 3: 30.9
3 | Tid 0: 36.9; Tid 1: 35.4; Tid 2: 35.4; Tid 3: 37.9
4 | Tid 0: 31.8; Tid 1: 31.8; Tid 2: 31.6; Tid 3: 32.1
5 | Tid 0: 25.6; Tid 1: 25.3; Tid 2: 25; Tid 3: 25.5
6 | Tid 0: 41; Tid 1: 39.6; Tid 2: 39.7; Tid 3: 43.4
7 | Tid 0: 30.4; Tid 1: 29.4; Tid 2: 29.6; Tid 3: 30.7
8 | Tid 0: 32.6; Tid 1: 31.4; Tid 2: 31.1; Tid 3: 32.8
9 | Tid 0: 51.5; Tid 1: 49.8; Tid 2: 48.4; Tid 3: 49.2
10 | Tid 0: 30.3; Tid 1: 29.8; Tid 2: 28.6; Tid 3: 28.7
11 | Tid 0: 35.6; Tid 1: 34.7; Tid 2: 34; Tid 3: 35.8
12 | Tid 0: 33.5; Tid 1: 31.8; Tid 2: 32; Tid 3: 33.8
13 | Tid 0: 28.1; Tid 1: 27.1; Tid 2: 27.1; Tid 3: 29.4
14 | Tid 0: 38.4; Tid 1: 37.7; Tid 2: 36.9; Tid 3: 37.4
15 | Tid 0: 37; Tid 1: 35.6; Tid 2: 35.9; Tid 3: 35.5
16 | Tid 0: 39.2; Tid 1: 38; Tid 2: 37.1; Tid 3: 37.8
17 | Tid 0: 37.5; Tid 1: 37.3; Tid 2: 37; Tid 3: 38.2
18 | Tid 0: 33.9; Tid 1: 32.4; Tid 2: 31.7; Tid 3: 34
19 | Tid 0: 53.6; Tid 1: 53.4; Tid 2: 52.4; Tid 3: 52.9
20 | Tid 0: 30.9; Tid 1: 31.3; Tid 2: 30.4; Tid 3: 32
21 | Tid 0: 29.8; Tid 1: 28.9; Tid 2: 28; Tid 3: 30.4
22 | Tid 0: 46.8; Tid 1: 44.6; Tid 2: 44.3; Tid 3: 46.7
23 | Tid 0: 38.4; Tid 1: 38; Tid 2: 37.5; Tid 3: 39.7
24 | Tid 0: 30.4; Tid 1: 30; Tid 2: 29.5; Tid 3: 30.5
25 | Tid 0: 27.6; Tid 1: 26.9; Tid 2: 26.8; Tid 3: 27.3
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 102.0231; Tid 2: 104.0462; Tid 3: 106.6474
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.1456; Tid 2: 96.7638; Tid 3: 100
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.935; Tid 2: 95.935; Tid 3: 102.71
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 100; Tid 2: 99.3711; Tid 3: 100.9434
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.8281; Tid 2: 97.6562; Tid 3: 99.6094
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.5854; Tid 2: 96.8293; Tid 3: 105.8537
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.7105; Tid 2: 97.3684; Tid 3: 100.9868
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.319; Tid 2: 95.3988; Tid 3: 100.6135
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.699; Tid 2: 93.9806; Tid 3: 95.534
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.3498; Tid 2: 94.3894; Tid 3: 94.7195
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.4719; Tid 2: 95.5056; Tid 3: 100.5618
12 | Tid 0: 100; Tid 1: 94.9254; Tid 2: 95.5224; Tid 3: 100.8955
13 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.4413; Tid 2: 96.4413; Tid 3: 104.6263
14 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.1771; Tid 2: 96.0938; Tid 3: 97.3958
15 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.2162; Tid 2: 97.027; Tid 3: 95.9459
16 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.9388; Tid 2: 94.6429; Tid 3: 96.4286
17 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.4667; Tid 2: 98.6667; Tid 3: 101.8667
18 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.5752; Tid 2: 93.5103; Tid 3: 100.295
19 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.6269; Tid 2: 97.7612; Tid 3: 98.694
20 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.2945; Tid 2: 98.3819; Tid 3: 103.5599
21 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.9799; Tid 2: 93.9597; Tid 3: 102.0134
22 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.2991; Tid 2: 94.6581; Tid 3: 99.7863
23 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.9583; Tid 2: 97.6562; Tid 3: 103.3854
24 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.6842; Tid 2: 97.0395; Tid 3: 100.3289
25 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.4638; Tid 2: 97.1014; Tid 3: 98.913
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 97.6046; Tid 2: 96.6283; Tid 3: 100.4926
n | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 1.8899; Tid 2: 2.1968; Tid 3: 3.0499
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 0.37798; Tid 2: 0.43936; Tid 3: 0.60998
t | Tid 0: 1.7109; Tid 1: 1.7109; Tid 2: 1.7109; Tid 3: 1.7109
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 0.64668; Tid 2: 0.75169; Tid 3: 1.0436
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 94.9254; Tid 2: 93.5103; Tid 3: 94.7195
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 102.0231; Tid 2: 104.0462; Tid 3: 106.6474
Bias nedre gr | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
Bias øvre gr | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
TEA nedre gr | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
TEA øvre gr | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Konklusjon:
HbA1c i EDTA-blod analysert på D-100 frå Bio-Rad har ei haldbarheit i romtemperatur på 4 dagar ut frå krav om tillatt totalfeil på 10% og tillatt bias på 5% (B=TEa-1,65*CV).
Dato og signatur: 23.04.2019 Siw Berbu