## Forside
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk ZNT8A |  |  | Retningslinjer for utførelse av holdbarhetsforsøk er angitt i HL - Holdbarhetsforsøk (D47301)
Holdbarhetsforsøk
|  | Modell: | Batch metode
|  | Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet
|  | Utført I perioden: | 07.11.18-11.03.19
|  | Kontaktperson: | Marte Grøsvik
(navn, epost eller telefonnr.)
|  | Navn på komponent: | Zink transporter 8 antistoff (ZNT8A)
|  | Prøvemateriale: | Serum
Fordeling av arbeidsoppgaver
|  | Fremskaffet og gjennomgått dokumentasjon, litteratur | IA, kun validert holdbarhet utover produsents anbefalinger; pakningsvedlegg.
|  | Praktisk gjennomføring | Marte Grøsvik
|  | Statistiske beregninger | Marte Grøsvik
|  | Skrive prosedyrer | Marte Grøsvik
|  | Utarbeide rapport | Marte Grøsvik
Dokumentasjon, litteratur:
(pakningsvedlegg, artikler, osv)
F:\Reagenser og forbruksvarer\Pakningsvedlegg\Benkeanalyser\ZNT8A\ZnT8 Ab ELISA RSR 38 Rev 14.pdf

## Beskrivelse av forsøket
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk ZNT8A
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Komponent | Zink transporter 8 antistoff (ZNT8A)
Hvilket instrument er benyttet?
Victor 2030
Hvilken analysemetode er benyttet?
ELISA
Hvilket reagens (lot) er benyttet?
ZnT8 autoantibody (ZnT8 Ab) ELISA kit fra RSR (Lot: KZTE66, KZTE68A)
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7 | Betingelse 8
Prøverør type (lotnr.) | Serum - BD Vacutainer (5 mL) - Lot 8093993 (Exp. 2019-10-31)
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 60-120
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 dager | 3 dager | 5 dager | 7 dager
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemperatur/kjøl
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000
Temperatur (◦C) | 20
Tid (min.) | 10
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -80 °C
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## hiddenSheet (hidden)
-10 | D54447
lagre | Holdbarhetsforsøk ZNT8A
RES | 1.00
BE | 01.04.2019 - Hege Hoff Skavøy, 01.04.2019 - Jørn Vegard Sagen, 28.03.2019 - Søfteland, Eirik, 22.03.2019 - Torvestad, Astrid, 26.03.2019 - Trude Andersen
EKR_DokType¤2#0¤2#Rapport¤3#EKR_Doktittel¤2#0¤2#Holdbarhetsforsøk ZNT8A¤3#EKR_DokumentID¤2#0¤2#R14547¤3#EKR_RefNr¤2#0¤2#02.13.5.11.10.1.1-R14547¤3#EKR_Gradering¤2#0¤2#Åpen¤3#EKR_Signatur¤2#0¤2#<skal ikke godkjennes>¤3#EKR_Verifisert¤2#0¤2#01.04.2019 - Hege Hoff Skavøy, 01.04.2019 - Jørn Vegard Sagen, 28.03.2019 - Søfteland, Eirik, 22.03.2019 - Torvestad, Astrid, 26.03.2019 - Trude Andersen¤3#EKR_Hørt¤2#0¤2#21.03.2019 - Søfteland, Eirik, 04.03.2019 - Torvestad, Astrid, 18.03.2019 - Torvestad, Astrid, 13.03.2019 - Trude Andersen, 19.03.2019 - Trude Andersen¤3#EKR_AuditReview¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditApprove¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditFinal¤2#2¤2#¤3#EKR_Dokeier¤2#0¤2#<Ingen>¤3#EKR_Status¤2#0¤2#Utfylt¤3#EKR_Opprettet¤2#0¤2#20.08.2018¤3#EKR_Endret¤2#0¤2#01.04.2019¤3#EKR_Ibruk¤2#0¤2#01.04.2019¤3#EKR_Rapport¤2#3¤2#¤3#EKR_Utgitt¤2#0¤2#20.08.2018¤3#EKR_SkrevetAv¤2#0¤2#Marte Grøsvik¤3#EKR_UText1¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText2¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText3¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText4¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokRefnr¤2#4¤2#000302130511100101¤3#EKR_Gradnr¤2#4¤2#0¤3#EKR_Strukt00¤2#5¤2#¤5#¤5#HVRHF¤5#1¤5#-1¤4#¤5#02¤5#Helse Bergen HF¤5#1¤5#0¤4#.¤5#13¤5#Laboratorieklinikken¤5#1¤5#0¤4#.¤5#5¤5#Hormonlaboratoriet¤5#1¤5#0¤4#.¤5#11¤5#Validering/verifisering og endringskontroll¤5#0¤5#0¤4#.¤5#10¤5#Holdbarhetsforsøk¤5#0¤5#0¤4#.¤5#1¤5#Prøvemateriale¤5#0¤5#0¤4#.¤5#1¤5#AS¤5#0¤5#0¤4# - ¤3# | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
EKR_Status¤1#EKR_Ibruk¤1# | 20.08.2018
___
___
___
___
___
0
ja
2.2

## Gel ROM
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk ZNT8A | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias):
Holdbarhet av |  | Zink-transporter-8-antistoff
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 15 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | Tid 0: 0; Tid 1: 72; Tid 2: 120; Tid 3: 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 605.535; Tid 1: 545.41; Tid 2: 590.342; Tid 3: 605.663
2 | Tid 0: 938.364; Tid 1: 964.662; Tid 2: 1007.44; Tid 3: 1019.83
3 | Tid 0: 34.8207; Tid 1: 31.7089; Tid 2: 33.3184; Tid 3: 36.179
4 | Tid 0: 32.0195; Tid 1: 34.7045; Tid 2: 37.6283; Tid 3: 38.995
5 | Tid 0: 52.541; Tid 1: 50.538; Tid 2: 56.644; Tid 3: 58.035
6 | Tid 0: 42.231; Tid 1: 40.182; Tid 2: 44.135; Tid 3: 43.289
7 | Tid 0: 51.73; Tid 1: 48.2; Tid 2: 49.914; Tid 3: 57.712
8 | Tid 0: 573.0715; Tid 1: 545.046; Tid 2: 499.4505; Tid 3: 580.641
9 | Tid 0: 120.8945; Tid 1: 117.782; Tid 2: 132.158; Tid 3: 141.182
10 | Tid 0: 777.42; Tid 1: 704.2105; Tid 2: 776.4105; Tid 3: 780.858
11 | Tid 0: 1043.71; Tid 1: 1021.87; Tid 2: 1030.6; Tid 3: 1038.79
12 | Tid 0: 0; Tid 1: 3.755; Tid 2: 0; Tid 3: 0.934
13 | Tid 0: 5.989; Tid 1: 5.3165; Tid 2: 5.2535; Tid 3: 7.283
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 90.0708; Tid 2: 97.491; Tid 3: 100.0211
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 102.8025; Tid 2: 107.3613; Tid 3: 108.6817
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 91.0634; Tid 2: 95.6856; Tid 3: 103.9008
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 108.3855; Tid 2: 117.5168; Tid 3: 121.7852
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.1877; Tid 2: 107.8091; Tid 3: 110.4566
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.1481; Tid 2: 104.5085; Tid 3: 102.5053
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 93.1761; Tid 2: 96.4895; Tid 3: 111.5639
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.1096; Tid 2: 87.1533; Tid 3: 101.3209
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.4254; Tid 2: 109.3168; Tid 3: 116.7812
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 90.583; Tid 2: 99.8701; Tid 3: 100.4422
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.9075; Tid 2: 98.7439; Tid 3: 99.5286
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 96.1691; Tid 2: 101.9951; Tid 3: 106.9989 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 5.5084; Tid 2: 8.3019; Tid 3: 7.4798
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 1.6609; Tid 2: 2.5031; Tid 3: 2.2552
t | Tid 0: 1.8125; Tid 1: 1.8125; Tid 2: 1.8125; Tid 3: 1.8125
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 3.0102; Tid 2: 4.5368; Tid 3: 4.0875
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 90.0708; Tid 2: 87.1533; Tid 3: 99.5286
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 108.3855; Tid 2: 117.5168; Tid 3: 121.7852
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
TEA øvre gr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115

## Fraskilt ROM
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk ZNT8A | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias):
Holdbarhet av |  | Zink-transporter-8-antistoff
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 15 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | Tid 0: 0; Tid 1: 72; Tid 2: 120; Tid 3: 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 605.535; Tid 1: 528.842; Tid 2: 576.492; Tid 3: 561.923
2 | Tid 0: 938.364; Tid 1: 925.679; Tid 2: 1008.42; Tid 3: 1094.02
3 | Tid 0: 34.8207; Tid 1: 33.6095; Tid 2: 30.1459; Tid 3: 32.9277
4 | Tid 0: 32.0195; Tid 1: 32.2443; Tid 2: 36.852; Tid 3: 36.9623
5 | Tid 0: 52.541; Tid 1: 50.999; Tid 2: 51.097; Tid 3: 56.2335
6 | Tid 0: 42.231; Tid 1: 44.906; Tid 2: 44.886; Tid 3: 46.478
7 | Tid 0: 51.73; Tid 1: 54.888; Tid 2: 45.157; Tid 3: 55.4085
8 | Tid 0: 573.0715; Tid 1: 534.852; Tid 2: 518.065; Tid 3: 535.0765
9 | Tid 0: 120.8945; Tid 1: 130.429; Tid 2: 133.5965; Tid 3: 156.993
10 | Tid 0: 777.42; Tid 1: 790.1735; Tid 2: 773.005; Tid 3: 818.8735
11 | Tid 0: 1043.71; Tid 1: 1003.19; Tid 2: 1008.07; Tid 3: 1115.68
12 | Tid 0: 0; Tid 1: 3.33; Tid 2: 0; Tid 3: mangler
13 | Tid 0: 5.989; Tid 1: 6.2255; Tid 2: 6.152; Tid 3: 6.438
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 87.3347; Tid 2: 95.2037; Tid 3: 92.7978
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.6482; Tid 2: 107.4658; Tid 3: 116.588
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.5216; Tid 2: 86.5747; Tid 3: 94.5636
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.7021; Tid 2: 115.0924; Tid 3: 115.4368
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.0651; Tid 2: 97.2517; Tid 3: 107.0278
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 106.3342; Tid 2: 106.2869; Tid 3: 110.0566
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 106.1048; Tid 2: 87.2936; Tid 3: 107.111
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 93.3308; Tid 2: 90.4015; Tid 3: 93.3699
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 107.8866; Tid 2: 110.5067; Tid 3: 129.8595
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.6405; Tid 2: 99.4321; Tid 3: 105.3322
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.1177; Tid 2: 96.5853; Tid 3: 106.8956
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 99.2442; Tid 2: 99.2813; Tid 3: 107.1853 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 6.1562; Tid 2: 9.5085; Tid 3: 11.1337
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 1.8562; Tid 2: 2.8669; Tid 3: 3.3569
t | Tid 0: 1.8125; Tid 1: 1.8125; Tid 2: 1.8125; Tid 3: 1.8125
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 3.3642; Tid 2: 5.1962; Tid 3: 6.0843
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 87.3347; Tid 2: 86.5747; Tid 3: 92.7978
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 107.8866; Tid 2: 115.0924; Tid 3: 129.8595
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
TEA øvre gr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115

## Gel KJØL
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk ZNT8A | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias):
Holdbarhet av |  | Zink-transporter-8-antistoff
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 15 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | Tid 0: 0; Tid 1: 72; Tid 2: 120; Tid 3: 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 605.535; Tid 1: 551.895; Tid 2: 563.426; Tid 3: 547.795
2 | Tid 0: 938.365; Tid 1: 1066.57; Tid 2: 1019.81; Tid 3: 997.083
3 | Tid 0: 34.8207; Tid 1: 34.7922; Tid 2: 33.8229; Tid 3: 33.1472
4 | Tid 0: 32.0195; Tid 1: 37.7; Tid 2: 35.8747; Tid 3: 34.7627
5 | Tid 0: 52.541; Tid 1: 52.517; Tid 2: 56.194; Tid 3: 54.879
6 | Tid 0: 42.231; Tid 1: 48.112; Tid 2: 45.296; Tid 3: 47.854
7 | Tid 0: 51.73; Tid 1: 46.5; Tid 2: 46.9625; Tid 3: 55.1595
8 | Tid 0: 573.0715; Tid 1: 599.0445; Tid 2: 671.5375; Tid 3: 627.9875
9 | Tid 0: 120.8945; Tid 1: 133.562; Tid 2: 138.4025; Tid 3: 130.3205
10 | Tid 0: 777.42; Tid 1: 706.1425; Tid 2: 741.4475; Tid 3: 680.5605
11 | Tid 0: 1043.71; Tid 1: 1028.72; Tid 2: 1047.65; Tid 3: 1088.44
12 | Tid 0: 0; Tid 1: 0; Tid 2: 0; Tid 3: 0
13 | Tid 0: 5.989; Tid 1: 6.083; Tid 2: 6.5525; Tid 3: 6.6775
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 91.1417; Tid 2: 93.046; Tid 3: 90.4646
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 113.6626; Tid 2: 108.6795; Tid 3: 106.2575
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.9182; Tid 2: 97.1345; Tid 3: 95.194
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 117.7408; Tid 2: 112.0402; Tid 3: 108.5673
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.9543; Tid 2: 106.9527; Tid 3: 104.4499
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 113.9258; Tid 2: 107.2577; Tid 3: 113.3149
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 89.8898; Tid 2: 90.7839; Tid 3: 106.6296
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 104.5322; Tid 2: 117.1821; Tid 3: 109.5827
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 110.4781; Tid 2: 114.482; Tid 3: 107.7969
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 90.8315; Tid 2: 95.3728; Tid 3: 87.5409
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.5638; Tid 2: 100.3775; Tid 3: 104.2857
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 102.7853; Tid 2: 103.9372; Tid 3: 103.0985 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 10.0356; Tid 2: 9.0488; Tid 3: 8.2959
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 3.0259; Tid 2: 2.7283; Tid 3: 2.5013
t | Tid 0: 1.8125; Tid 1: 1.8125; Tid 2: 1.8125; Tid 3: 1.8125
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 5.4842; Tid 2: 4.945; Tid 3: 4.5335
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 89.8898; Tid 2: 90.7839; Tid 3: 87.5409
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 117.7408; Tid 2: 117.1821; Tid 3: 113.3149
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
TEA øvre gr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115

## Fraskilt KJØL
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk ZNT8A | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias):
Holdbarhet av |  | Zink-transporter-8-antistoff
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 15 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | Tid 0: 0; Tid 1: 72; Tid 2: 120; Tid 3: 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 605.535; Tid 1: 549.875; Tid 2: 570.541; Tid 3: 570.541
2 | Tid 0: 938.364; Tid 1: 947.286; Tid 2: 1033.91; Tid 3: 969.959
3 | Tid 0: 34.8207; Tid 1: 32.8602; Tid 2: 36.4545; Tid 3: 34.0545
4 | Tid 0: 32.0195; Tid 1: 36.8233; Tid 2: 34.2058; Tid 3: 34.898
5 | Tid 0: 52.541; Tid 1: 58.0596; Tid 2: 57.0014; Tid 3: 62.8436
6 | Tid 0: 42.231; Tid 1: 41.79; Tid 2: 45.202; Tid 3: 41.292
7 | Tid 0: 51.73; Tid 1: 56.8845; Tid 2: 62.104; Tid 3: 62.4625
8 | Tid 0: 573.0715; Tid 1: 530.9715; Tid 2: 661.24; Tid 3: 561.082
9 | Tid 0: 120.8945; Tid 1: 131.6805; Tid 2: 134.769; Tid 3: 132.642
10 | Tid 0: 777.42; Tid 1: 759.2035; Tid 2: 820.9575; Tid 3: 717.3595
11 | Tid 0: 1043.71; Tid 1: 988.297; Tid 2: 1082.52; Tid 3: 1019.46
12 | Tid 0: 0; Tid 1: 0; Tid 2: 0; Tid 3: 0
13 | Tid 0: 5.989; Tid 1: 5.988; Tid 2: 5.2525; Tid 3: 5.073
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 90.8081; Tid 2: 94.221; Tid 3: 94.221
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.9508; Tid 2: 110.1822; Tid 3: 103.367
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 94.3697; Tid 2: 104.692; Tid 3: 97.7996
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 115.0027; Tid 2: 106.828; Tid 3: 108.9898
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 110.5034; Tid 2: 108.4894; Tid 3: 119.6087
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.9557; Tid 2: 107.0351; Tid 3: 97.7765
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 109.9642; Tid 2: 120.0541; Tid 3: 120.7471
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 92.6536; Tid 2: 115.3853; Tid 3: 97.9079
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 108.9218; Tid 2: 111.4765; Tid 3: 109.7172
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.6568; Tid 2: 105.6003; Tid 3: 92.2744
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 94.6908; Tid 2: 103.7185; Tid 3: 97.6766
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 101.3162; Tid 2: 107.9711; Tid 3: 103.6442 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 8.373; Tid 2: 6.6642; Tid 3: 9.8391
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 2.5245; Tid 2: 2.0093; Tid 3: 2.9666
t | Tid 0: 1.8125; Tid 1: 1.8125; Tid 2: 1.8125; Tid 3: 1.8125
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 4.5756; Tid 2: 3.6419; Tid 3: 5.3769
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 90.8081; Tid 2: 94.221; Tid 3: 92.2744
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 115.0027; Tid 2: 120.0541; Tid 3: 120.7471
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
TEA øvre gr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115

## Konklusjon
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk ZNT8A
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Utførelse: Blodprøver ble samlet inn fra 21 polikliniske pasienter med kjent type 1 diabetes, som har hatt diagnosen i 10 år eller mindre. Prøvematerialet ble samlet inn i perioden fra 22.08.18-24.10.18. Blodprøvene koagulerte i 60-120 min før sentrifugering. Testet analytt i serum oppbevart på gelrør i romteperatur og kjøleskap, i tillegg til avpipettert serum i romtemperatur og kjøleskap. Serum ble overført til nye rør og frosset ned ved - 80 °C når tidspunkt fra prøvetaking var oppnådd. Alle tidspunkt(betingelser) for en prøve ble analysert i samme analyseserie for å unngå dag-til-dag variasjon. 11 prøver er tatt med i beregningene. Prøve 12 og 13 er vurdert i forhold til om de holder seg negative gjennom hele tidsperioden. Prøver ble tint og analysert i perioden: 07.11.18-11.03.19
Krav til bias og tillatt totalfeil:
13.11.18 Iren Hjellestad: Vurdering av bias og tillatt totalfeil: Dette er kvalitative/binære analyser med underliggende kvantitative størrelser på den biokjemiske substansen som måles. Dvs. At verdier nær omslagspunktet for positiv test vil ha lettere for å gi feil resultat mens svært høye eller svært lave verdier vil ha lettere for å gi riktig resultat. Dette gjenspeiles i resultater fra verifisering:
Innenserie: CV% lav pool 7,2 %, CV% høy pool 4,9 %.
Mellomserie: CV% lav pool 12 %, CV% høy pool 3-6%.
Omslagspunktet for ZnT8 ved 15 U/mL er det klinisk viktige området, og brukes som grunnlag for å sette krav til bias og tillatt totalfeil.
Ut fra dette settes krav til gjennomsnittet av prøvene til 10 % (bias) og krav til enkeltprøver til 15 % (tillatt totalfeil).
VURDERING AV FUNN:
GEL ROM: Ingen av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil på 15 % etter 3 dager. 90 % konfidensintervall for gjennomsnittlig avvik fra 0-prøven ligger innenfor krav til bias på ± 10 %. 2 av 2 prøver er negative etter 3 dager (<15 U/mL). 1 enkeltprøve avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall ligger innenfor krav til bias, 2 av 2 prøver er negative etter 5 dager. 2 enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall er utenfor krav til bias, 2 av 2 prøver er negative etter 7 dager. En ser visuelt på plottet at verdien av zink-transporter-8-antistoff øker gradvis i gelrør oppbevart i romtemperatur.
FRASKILT ROM: Ingen av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil på 15 % etter 3 dager. 90 % konfidensintervall for gjennomsnittlig avvik fra 0-prøven ligger innenfor krav til bias på ± 10 %, 2 av 2 prøver er negative etter 3 dager (<15 U/mL). 1 enkeltprøve avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall ligger innenfor krav bias etter 5 dager, 2 av 2 prøver er negative etter 5 dager. 3 enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall er utenfor krav til bias etter 7 dager. 2 av 2 prøver holder seg negative etter 7 dager. En ser visuelt på plottet at verdien av zink-transporter-8-antistoff øker gradvis i fraskilt serum oppbevart i romtemperatur.
GEL KJØL: 1 av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil på ± 15 % etter 3 dager. 90 % konfidensintervall for gjennomsnittlig avvik fra nullprøven er innenfor krav til bias på ± 10 %. 2 av 2 prøver er negative etter 3 dager (<15 U/mL). 1 av prøvene avviker mer enn tillatt totalfeil etter 5 dager, og 90 % konfidensintervall er innenfor krav til bias. 2 av 2 prøver er negative etter 5 dager. Ingen av prøvene avviker mer enn tillatt totalfeil etter 7 dager, og 90 % konfidensintervall er innenfor krav til bias. 2 av 2 prøver holder seg negative etter 7 dager. Trenden viser at verdien av zink-transporter-8-antistoff holder seg stabil i 7 dager i gelrør oppbevart i kjøl.
FRASKILT KJØL: 1 av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil på ± 15 % etter 3 dager. 90 % konfidensintervall for gjennomsnittlig avvik fra nullprøven er innenfor krav til bais på ± 10 %. 2 av 2 prøver er negative etter 3 dager (<15 U/mL). 2 av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil, og dette fører til at 90 % konfidensintervall er utenfor krav til bias etter 5 dager. 90 % konfidensintervall er innenfor dersom krav til bias økes til 12 %. 2 av 2 prøver er negative etter 5 dager. 2 av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall er innenfor krav etter 7 dager. Dersom en ser på plotet, ser en ingen trend til verken økning eller reduksjon av zink-transporter-8-antistoff, det er derfor sannsynlig at variasjonen skyldes analytiske forhold, og ikke holdbarheten på analysen. 2 av 2 prøver er negative etter 7 dager.
Konklusjon:
En ser visuelt at verdien av zink-transporter-8-antistoff øker gradvis i romtemperatur gjennom hele tidsperioden. Kvalitetskravene er oppfylt etter 5 dager for prøvene oppbevart i romtemperatur (gelrør og fraskilt serum), men ikke etter 7 dager. Kvalitetskravene er oppfylt ved alle betingelser for prøvene oppbevart i kjøl (gelrør), men ikke for fraskilt serum. Der er kravene utenfor grensene etter 5 dager, men innenfor igjen etter 7 dager. Dersom en øker krav til bias til 12 % blir kravene innenfor også etter 5 dager. Plotet viser ingen trend til økning eller reduksjon, det er derfor sannsynlig at denne variasjonen skyldes analytiske forhold. Det er derfor besluttet å godkjenne at zink-transporter-8-antistoff er holdbar i 7 dager i kjøl (gelrør + fraskilt serum).
HOLDBARHET
| Romtemperatur: |  |  |  | Kjøl:
| Gelrør: 5 dager |  |  |  | Gelrør: 7 dager
| Fraskilt serum: 5 dager |  |  |  | Fraskilt serum: 7 dager
Dato og signatur: 18.03.19/Marte Grøsvik
Rapport lest og godkjent (elektronisk signatur):
01.04.2019 - Hege Hoff Skavøy, 01.04.2019 - Jørn Vegard Sagen, 28.03.2019 - Søfteland, Eirik, 22.03.2019 - Torvestad, Astrid, 26.03.2019 - Trude Andersen
| Utfylt dato: | 2019-04-01