## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batchmetode
Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet MBF (HL) - Hormonlaboratoriet, Avdeling for Medisinsk Biokjemi og Farmakologi, Haukeland Universitetssjukehus
Utført I perioden: | 05.06.2023-19.07.2023
Kontaktperson: | Nina Magnusson Talgø, nina.magnusson.talgo@helse-bergen.no Achim Mall, achim.mall@helse-bergen.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | UKORT: Kortisol i urin
Prøvemateriale: | Urin
Fordeling av arbeidsoppgaver
Fremskaffet og gjennomgått dokumentasjon, litteratur | IA
Praktisk gjennomføring | Nina Magnusson Talgø og drift HL
Statistiske beregninger | Nina Magnusson Talgø og Achim Mall
Skrive prosedyrer | IA
Utarbeide rapport | Nina Magnusson Talgø
Dokumentasjon, litteratur:
(pakningsvedlegg, artikler, osv)

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Prøvene (spoturin) er samlet fra 19 ansatte ved laboratoriet 05.06.23 mellom kl: 0730-1000. Etter prøvetaking ble prøvene fordelt til sekundærrør (duplikat). Nullprøven ble fryst samme dag som prøvetaking, de andre prøvene ble oppebevart i romtemperatur (RT) 1, 2, 3, 4, 5 og 7 dager. Prøvene ble fryst mellom kl. 10.30 og 12.30 de aktuelle dagene. Prøvene, i duplikat, er opparbeidet og resultatbehandlet i henhold til gjeldende prosedyrer. Gjennomnsittet av parallellene er benyttet som data. Prøvene er opparbeidet og analysert mellom 14.06.23. og 19.07.23. Alle prøver fra samme pasient/giver ble analysert i samme serie.
Komponent | Kortisol i urin (UKORT) - Holdbarhetsforsøk romtemperatur
Hvilket instrument er benyttet?
Sciex 5500 Triple Quad med Agilent 1290 Infinity
Hvilken analysemetode er benyttet?
LC-MS/MS
Hvilket reagens (lot) er benyttet?
Kontakt Hormonlaboratoriet HUS ved ønske om informasjon
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7 | Betingelse 8
Prøverør type (lotnr.) | sterile urinrør og sekundærrør 13mm plast
Tid fra prøvetaking til nedfrysning (dager) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
Temperatur før før nedfrysning (◦C) | RT 23-25 °C
Spesielle betingelser
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | ultrafrys minus 80 °C

## hiddenSheet (hidden)
-10 | D54447
lagre | UKORT - Holdbarhetsforsøk RT (Rapport)
RES | 1.02
UB | 14.08.2023 - Erland, Odd Einar, 31.07.2023 - Mall, Achim, 18.08.2023 - Talgø, Nina Magnusson, 18.08.2023 - Trude Andersen, 31.07.2023 - Viste, Kristin
EKR_DokType¤2#0¤2#Rapport¤3#EKR_Doktittel¤2#0¤2#UKORT - Holdbarhetsforsøk RT (Rapport)¤3#EKR_DokumentID¤2#0¤2#R31012¤3#EKR_RefNr¤2#0¤2#02.13.4.16.7.1.2-R31012¤3#EKR_Gradering¤2#0¤2#Åpen¤3#EKR_Signatur¤2#0¤2#<skal ikke godkjennes>¤3#EKR_Verifisert¤2#0¤2# ¤3#EKR_Hørt¤2#0¤2# ¤3#EKR_AuditReview¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditApprove¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditFinal¤2#2¤2#¤3#EKR_Dokeier¤2#0¤2#<Ingen>¤3#EKR_Status¤2#0¤2#I arbeid¤3#EKR_Opprettet¤2#0¤2#12.06.2023¤3#EKR_Endret¤2#0¤2#21.06.2023¤3#EKR_Ibruk¤2#0¤2# ¤3#EKR_Rapport¤2#3¤2#¤3#EKR_Utgitt¤2#0¤2#12.06.2023¤3#EKR_SkrevetAv¤2#0¤2#Nina Magnusson Talgø¤3#EKR_UText1¤2#0¤2#¤3#EKR_UText2¤2#0¤2#¤3#EKR_UText3¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText4¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokRefnr¤2#4¤2#000102130416070102¤3#EKR_Gradnr¤2#4¤2#0¤3#EKR_Strukt00¤2#5¤2#¤5#¤5#HVRHF¤5#1¤5#-1¤4#¤5#02¤5#Helse Bergen HF¤5#1¤5#0¤4#.¤5#13¤5#Laboratorieklinikken¤5#1¤5#0¤4#.¤5#4¤5#Avd. for medisinsk biokjemi og farmakologi¤5#1¤5#0¤4#.¤5#16¤5#Analyseprosesser (validering/verifisering, onlinekobling, sporbarhet, riktighet, cv%, interferens, ref.område)¤5#0¤5#0¤4#.¤5#7¤5#Holdbarhetsforsøk¤5#0¤5#0¤4#.¤5#1¤5#Prøvemateriale Hormonlaboratoriet¤5#0¤5#0¤4#.¤5#2¤5#LCMS (resultatdokumenter)¤5#0¤5#0¤4# - ¤3# | MBF MAL - Holdbarhetsforsøk ved Hormonlaboratoriet
___ | 12.06.2023
___
___
___
___
___
0
nei
2.2

## Data
Holdbarhet av |  | UKORT - Kortisol i Urin
Tillatt bias | 15 | %, og tillatt totalfeil |  | 30 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Dager | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 506.6713 | 524.795 | 527.2679 | 534.9649 | 545.8557 | 542.9558 | 548.1081
2
3 | 311.8322 | 354.595 | 326.5097 | 328.448 | 330.0817 | 331.0488 | 340.3238
4 | 169.0676 | 167.9438 | 185.2744 | 176.089 | 183.2239 | 204.8917 | 204.7084
5 | 46.4999 | 43.6786 | 43.8183 | 42.9664 | 44.6332 | 45.2678 | 43.0714
6 | 242.6792 | 243.874 | 239.5834 | 247.8488 | 235.7077 | 234.0567 | 249.1414
7 | 325.6465 | 343.3353 | 342.7836 | 363.6981 | 361.2364 | 377.0287 | 364.9101
8 | 186.7483 | 195.2661 | 198.1688 | 188.182 | 192.7434 | 190.6987 | 196.8358
9 | 86.1513 | 89.3509 | 94.5405 | 97.8895 | 97.7919 | 96.9672 | 101.567
10 | 204.269 | 202.6321 | 212.6835 | 211.4234 | 215.8086 | 221.3167 | 223.5961
11 | 175.9644 | 182.5547 | 186.8996 | 188.4498 | 179.7247 | 184.7868 | 183.3661
12 | 103.8722 | 117.433 | 120.386 | 127.2324 | 125.7695 | 133.0196 | 133.1205
13 | 57.5353 | 64.5743 | 71.4029 | 68.8597 | 65.542 | 73.7308 | 76.8376
14 | 161.6236 | 163.0081 | 164.6116 | 169.7564 | 167.6486 | 167.1435 | 168.4045
15 | 48.8275 | 50.5995 | 52.819 | 53.097 | 55.6783 | 53.3251 | 51.9707
16 | 176.4242 | 189.0256 | 189.4516 | 199.379 | 191.3433 | 191.4101 | 197.6413
17 | 141.9546 | 148.1719 | 148.6159 | 140.5528 | 151.2579 | 153.5985 | 165.8217
18 | 67.4932 | 69.1039 | 69.0766 | 69.7288 | 71.3281 | 68.1961 | 70.9946
19 | 80.7303 | 82.9613 | 91.2588 | 91.8986 | 89.8319 | 89.4086 | 92.9565
20 | 90.7739 | 97.2925 | 96.4138 | 102.627 | 102.5886 | 99.707 | 90.8419
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 103.577 | 104.0651 | 105.5842 | 107.7337 | 107.1613 | 108.1782
2
3 | 100 | 113.7134 | 104.7068 | 105.3284 | 105.8524 | 106.1625 | 109.1368
4 | 100 | 99.3353 | 109.586 | 104.153 | 108.3731 | 121.1892 | 121.0808
5 | 100 | 93.9328 | 94.2332 | 92.4012 | 95.9857 | 97.3503 | 92.6268
6 | 100 | 100.4923 | 98.7243 | 102.1302 | 97.1273 | 96.4469 | 102.6629
7 | 100 | 105.4319 | 105.2625 | 111.6849 | 110.929 | 115.7785 | 112.0571
8 | 100 | 104.5611 | 106.1155 | 100.7677 | 103.2103 | 102.1154 | 105.4017
9 | 100 | 103.7139 | 109.7378 | 113.6251 | 113.5118 | 112.5545 | 117.8938
10 | 100 | 99.1986 | 104.1193 | 103.5024 | 105.6492 | 108.3457 | 109.4616
11 | 100 | 103.7452 | 106.2144 | 107.0954 | 102.1369 | 105.0137 | 104.2063
12 | 100 | 113.0553 | 115.8982 | 122.4894 | 121.081 | 128.0609 | 128.158
13 | 100 | 112.2343 | 124.1028 | 119.6825 | 113.9163 | 128.1489 | 133.5486
14 | 100 | 100.8566 | 101.8487 | 105.0319 | 103.7278 | 103.4153 | 104.1955
15 | 100 | 103.6292 | 108.1747 | 108.7442 | 114.0308 | 109.2112 | 106.4375
16 | 100 | 107.1426 | 107.3841 | 113.0111 | 108.4564 | 108.4942 | 112.0261
17 | 100 | 104.3797 | 104.6925 | 99.0125 | 106.5537 | 108.2026 | 116.8132
18 | 100 | 102.3865 | 102.3461 | 103.3124 | 105.6819 | 101.0415 | 105.1878
19 | 100 | 102.7636 | 113.0416 | 113.8341 | 111.2741 | 110.7498 | 115.1445
20 | 100 | 107.1812 | 106.2131 | 113.0578 | 113.0155 | 109.8411 | 100.0749
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 104.2806 | 106.6561 | 107.6025 | 107.8025 | 109.436 | 110.7522 |  |  | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De loddrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0
SD | 0 | 4.9335 | 6.3851 | 7.3196 | 6.1134 | 8.823 | 9.7826
SEM | 0 | 1.1318 | 1.4648 | 1.6792 | 1.4025 | 2.0241 | 2.2443
t | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341 | 1.7341
t x SEM | 0 | 1.9626 | 2.5401 | 2.9119 | 2.432 | 3.51 | 3.8917
Minimum | 100 | 93.9328 | 94.2332 | 92.4012 | 95.9857 | 96.4469 | 92.6268
Maksimum | 100 | 113.7134 | 124.1028 | 122.4894 | 121.081 | 128.1489 | 133.5486
Bias nedre gr | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
Bias øvre gr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
TEA nedre gr | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
TEA øvre gr | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Medisinske krav: Det er ikke god informasjon publisert om variasjon av kortisol i urin, så tidligere har vi brukt data fra serum hos EFLM og noe interne data fra Eirik Røys ved Haukeland Universitetssjukehus sitt materiale. For denne analysen er det ingen studier i Westgaard database, det vil si at det er liten kunnskap om biologisk variabilitet. Følgende krav er satt basert på variabilitet i plasma/serum samt en medisinsk totalvurdering. Da analysen involverer 24-timers urinsamling samt måling av fritt hormon i urin anses dette å medføre relativt stor usikkerhet. 15 % Bias og 30 % tillatt totalfeil. Pasient/giver 2 ekskludert grunnet manglende prøvemateriale. Den ene parallellen på pasient 4 dag 5 hadde lav internstandard (IS), men dette gav ikke avvik mellom parallellene over 20 %, så begge paralleller benyttes. Pasient 12 hadde synkende IS med økende dager, men dette ser ikke ut til å påvirke konsentasjonen. Konsentrasjonen holder seg stabil alle dager. Det kunne vært at konsentasjonen egentlig sank, og lav IS motvirket dette, men det er lite sannsynlig gitt de andre prøvene i forsøket. Beholder derfor pasient 12. Alle 19 pasientene viser samme trend, det er en svak stigning i konsentrasjon fra 0-7 dager, og derfor en svak positiv bias utover i uken. Gjennomsnittlig bias er innenfor krav basert på biologisk variasjon. Det er også noe økning i totalfeil. Kun en prøve, pasient 13 dag 7, utenfor satte krav til tillatt totalfeil. Det konkluderes med at kortisol i urin er holdbar i romtemperatur i 7 dager.
Konklusjon:
Kvalitetsmålet er oppnådd! Kortisol i urin (UKORT) er holdbar i 7 dager i romtemperatur.