## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avd for Medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
Utført I perioden: | 21.02.17-22.03.17
Kontaktperson: | Ragnhild Heier Skauby: rskauby@ous-hf.no, Camilla K. Uren: camure@ous-hf.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Lipoprotein a
Prøvemateriale: | Serum

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Lipoprotein a
Hvilket instrument er benyttet?
Roche, cobas 8000, e602
Hvilken analysemetode er benyttet?
Partikkelforsterket immunturbidimetrisk metode
Hvilket reagens er benyttet?
LPA2 05852528190
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen, kun oppbevaring | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7 | Betingelse 8 | Betingelse 9 | Betingelse 10
Prøverør type | Vacuette (serum)
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 40 min
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 2 timer | 0 timer | 6 timer | 12 timer | 24 timer | 36 timer | 48 timer | 72 timer | 96 timer | 120 timer | 168 timer
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | 80 min
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000
Temperatur (◦C) | 20
Tid (min.) | 10
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Lipoprotein a i romtemperatur (Cobas 8000, 2017) | [9 empty] | CVi | BIAS | Impressisjon | TE
[12 empty] | 20.8 | 6.9333 | 10.4 | 24.0933
Tillatt bias | 6.9333 | %, og tillatt totalfeil |  | 24.0933 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8 | Tid 9
Timer | 0 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 87.1 | 89.1 | 87.4 | 86.6 | 85.7 | 84.8 | 84.8 | 86.9 | 86.1 | 86.9
2 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.8
3 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.9
4 | 38.7 | 38.4 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.5 | 37.4 | 37.8 | 37.8 | 38.5
5 | 194.7 | 194.4 | 191.7 | 193.7 | 189.7 | 188.7 | 189.7 | 191 | 188.7 | 195
6 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.9
7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.5
8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.7
9 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2
10 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6.5 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.1
11 | 192.6 | 188.4 | 189.1 | 187 | 188.2 | 187.7 | 190 | 188.7 | 186.6 | 188.5
12 | 34 | 34.5 | 34.7 | 35.3 | 35.6 | 35.1 | 35.2 | 34.8 | 35.1 | 35.5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [10 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8 | Tid 9
1 | 100 | 102.2962 | 100.3444 | 99.4259 | 98.3927 | 97.3594 | 97.3594 | 99.7704 | 98.8519 | 99.7704
2 | 100 | 100 | 93.5897 | 94.8718 | 94.8718 | 93.5897 | 93.5897 | 92.3077 | 87.1795 | 87.1795
3 | 100 | 100 | 96.4286 | 97.3214 | 96.4286 | 93.75 | 98.2143 | 98.2143 | 93.75 | 97.3214
4 | 100 | 99.2248 | 98.9664 | 98.4496 | 98.4496 | 99.4832 | 96.6408 | 97.6744 | 97.6744 | 99.4832
5 | 100 | 99.8459 | 98.4592 | 99.4864 | 97.4319 | 96.9183 | 97.4319 | 98.0996 | 96.9183 | 100.1541
6 | 100 | 109.5238 | 100 | 114.2857 | 100 | 123.8095 | 100 | 123.8095 | 114.2857 | 138.0952
7 | 100 | 100 | 113.6364 | 113.6364 | 109.0909 | 118.1818 | 104.5455 | 104.5455 | 118.1818 | 113.6364
8 | 100 | 100 | 100 | 101.9231 | 94.2308 | 100 | 96.1538 | 98.0769 | 109.6154
9 | 100 | 109.0909 | 104.5455 | 86.3636 | 104.5455 | 104.5455 | 104.5455 | 109.0909 | 109.0909 | 100
10 | 100 | 100 | 100 | 95.2381 | 103.1746 | 93.6508 | 95.2381 | 96.8254 | 100 | 96.8254
11 | 100 | 97.8193 | 98.1828 | 97.0924 | 97.7155 | 97.4559 | 98.6501 | 97.9751 | 96.8847 | 97.8712
12 | 100 | 101.4706 | 102.0588 | 103.8235 | 104.7059 | 103.2353 | 103.5294 | 102.3529 | 103.2353 | 104.4118
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [10 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 101.606 | 100.5176 | 100.1598 | 99.9198 | 101.8316 | 98.8249 | 101.5619 | 102.139 | 103.159
n | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11
SD | 0 | 3.7564 | 4.9391 | 7.7553 | 4.5186 | 9.6861 | 3.6386 | 8.1785 | 9.0186 | 13.1658
SEM | 0 | 1.0844 | 1.4258 | 2.2388 | 1.3044 | 2.7961 | 1.0504 | 2.3609 | 2.6034 | 3.9696
t | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.7959 | 1.8125
t x SEM | 0 | 1.9474 | 2.5606 | 4.0206 | 2.3425 | 5.0215 | 1.8863 | 4.24 | 4.6755 | 7.1948
Minimum | 100 | 97.8193 | 93.5897 | 86.3636 | 94.2308 | 93.5897 | 93.5897 | 92.3077 | 87.1795 | 87.1795
Maksimum | 100 | 109.5238 | 113.6364 | 114.2857 | 109.0909 | 123.8095 | 104.5455 | 123.8095 | 118.1818 | 138.0952
Bias nedre gr | 93.0667 | 93.0667 | 93.0667 | 93.0667 | 93.0667 | 93.0667 | 93.0667 | 93.0667 | 93.0667 | 93.0667
Bias øvre gr | 106.9333 | 106.9333 | 106.9333 | 106.9333 | 106.9333 | 106.9333 | 106.9333 | 106.9333 | 106.9333 | 106.9333
TEA nedre gr | 75.9067 | 75.9067 | 75.9067 | 75.9067 | 75.9067 | 75.9067 | 75.9067 | 75.9067 | 75.9067 | 75.9067
TEA øvre gr | 124.0933 | 124.0933 | 124.0933 | 124.0933 | 124.0933 | 124.0933 | 124.0933 | 124.0933 | 124.0933 | 124.0933

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Kun 7 prøver innenfor måleområdet, men synes svært stabil i absolutte verdier. Prosentavvik i lavt nivå uegnet.
Konklusjon:
Lipoprotein A er holdbar i fem døgn i romtemperatur på gel.
Dato og signatur: | RHS, 07.09.2017