## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch-metode
Forsøket er utført ved: | St. Olavs Hospital HF, Avdeling for medisinsk biokjemi
Utført I perioden: | 2016
Kontaktperson: | Margrete Lie, margrete.lie@stolav.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Kortisol
Prøvemateriale: | Spytt

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Spytt-kortisol
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Agilent 1290 høytrykksvæskekromatograf
Hvilken analysemetode er benyttet?
LC-MS/MS
Hvilket reagens er benyttet?
Ikke relevant
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
X | nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Oppbevart i romtemperatur i laboratoriet | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Salivette®, "Syntetic swab for cortisol determination"
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | < 24 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | Inntil 8 døgn
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker) | Inntil 8 døgn
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Kjøleskap
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2200 g
Temperatur (◦C) | 18 grader C
Tid (min.) | 10 minutter
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3) | Ikke relevant
pH | Ikke relevant
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt) | Ikke relevant
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | Frosset ved minus 80 grader C etter oppbevaring i romtemperatur
Andre betingelser (oppgi) | Primært oppbevart i Nunc-rør i romtemperatur
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Spytt-kortisol i romtemperatur
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 22 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 3.6 | 3.3507 | 3.6258 | 3.8064 | 3.5876 | 3.3754 | 3.8285 | 3.5103
2 | 3.3 | 3.428 | 3.418 | 3.4346 | 3.6282 | 3.6595 | 3.7045 | 3.5026
3 | 1.3632 | 1.477 | 1.4987 | 1.4054 | 1.5135 | 1.5953 | 1.5545 | 1.5576
4 | 1.8157 | 2 | 2.0036 | 2.2352 | 1.96 | 2.2053 | 2.2247 | 2.4576
5 | 1.4754 | 1.4682 | 1.4478 | 1.4319 | 1.4167 | 1.3157 | 1.3036 | 1.3996
6 | 3.5802 | 3.5484 | 3.5355 | 3.5539 | 3.6383 | 3.5658 | 3.6382 | 3.497
7 | 1.3112 | 1.3761 | 1.3 | 1.2827 | 1.3525 | 1.2955 | 1.2826 | 1.4026
8 | 2.6797 | 2.7843 | 2.6673 | 2.7215 | 2.959 | 2.8779 | 3.0078 | 2.8975
9 | 1.9147 | 1.844 | 1.903 | 1.9185 | 1.9107 | 2.0018 | 2.0156 | 1.9351
10 | 1.1793 | 1.1467 | 1.1578 | 1.1175 | 1.217 | 1.1583 | 1.0955 | 1.2069
11 | 1.1035 | 1.0509 | 1.1484 | 1.073 | 1.1271 | 1.1229 | 1.1855 | 1.1364
12 | 2.0919 | 2.1774 | 2.0426 | 2.1773 | 2.0553 | 2.1955 | 2.186 | 2.0836
13 | 1.6598 | 1.54 | 1.6376 | 1.5398 | 1.6415 | 1.6243 | 1.7503 | 1.5507
14 | 2.4422 | 2.384 | 2.5483 | 2.6721 | 2.7326 | 2.5015 | 2.5585 | 2.6319
15 | 2.5148 | 2.4605 | 2.5516 | 2.3743 | 2.43 | 2.5708 | 2.533 | 2.3838
16 | 2.9018 | 2.948 | 2.9738 | 3.0257 | 2.9076 | 3.0114 | 3.0192 | 2.957
17 | 4.7242 | 4.8411 | 4.9054 | 4.8396 | 4.9745 | 5.2592 | 5.5044 | 5.3804
18 | 2.7034 | 2.857 | 2.8108 | 2.9195 | 2.997 | 3.0684 | 3.0083 | 2.8622
19 | 2.6406 | 2.4134 | 2.5471 | 2.4921 | 2.4773 | 2.5927 | 2.6567 | 2.5906
20 | 2.7955 | 2.8519 | 2.8177 | 2.975 | 2.8522 | 2.6762 | 2.786 | 2.851
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 93.0753 | 100.718 | 105.7326 | 99.6561 | 93.7625 | 106.3478 | 97.5071
2 | 100 | 103.8801 | 103.5747 | 104.0774 | 109.9459 | 110.8933 | 112.2573 | 106.1396
3 | 100 | 108.3534 | 109.9402 | 103.0954 | 111.0298 | 117.0286 | 114.0345 | 114.2666
4 | 100 | 110.1532 | 110.3518 | 123.1057 | 107.9488 | 121.4621 | 122.5272 | 135.359
5 | 100 | 99.5119 | 98.1287 | 97.0528 | 96.0227 | 89.174 | 88.3516 | 94.8624
6 | 100 | 99.1128 | 98.7522 | 99.2656 | 101.6225 | 99.5967 | 101.62 | 97.6759
7 | 100 | 104.9494 | 99.145 | 97.8243 | 103.1473 | 98.8032 | 97.8185 | 106.9685
8 | 100 | 103.903 | 99.5363 | 101.5604 | 110.4206 | 107.3951 | 112.2438 | 108.1261
9 | 100 | 96.305 | 99.3867 | 100.1948 | 99.7897 | 104.5496 | 105.2681 | 101.0663
10 | 100 | 97.231 | 98.1734 | 94.7608 | 103.1962 | 98.22 | 92.8926 | 102.3406
11 | 100 | 95.2366 | 104.0715 | 97.2369 | 102.1353 | 101.7585 | 107.4308 | 102.9797
12 | 100 | 104.0872 | 97.6434 | 104.0828 | 98.2537 | 104.9539 | 104.5005 | 99.6068
13 | 100 | 92.7798 | 98.66 | 92.7685 | 98.8948 | 97.8606 | 105.4492 | 93.4232
14 | 100 | 97.6183 | 104.3472 | 109.4144 | 111.8944 | 102.4282 | 104.7644 | 107.7677
15 | 100 | 97.8392 | 101.4622 | 94.4135 | 96.6283 | 102.2281 | 100.7247 | 94.7928
16 | 100 | 101.5942 | 102.4815 | 104.2703 | 100.2001 | 103.7772 | 104.0466 | 101.9033
17 | 100 | 102.4754 | 103.8357 | 102.4429 | 105.2991 | 111.3245 | 116.5147 | 113.8904
18 | 100 | 105.6827 | 103.9748 | 107.9948 | 110.8634 | 113.5029 | 111.2778 | 105.8743
19 | 100 | 91.3959 | 96.4598 | 94.3746 | 93.8165 | 98.1865 | 100.6085 | 98.1062
20 | 100 | 102.0188 | 100.7946 | 106.4219 | 102.0265 | 95.7331 | 99.6587 | 101.986
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 100.3602 | 101.5719 | 102.0045 | 103.1396 | 103.6319 | 105.4169 | 104.2321
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
SD | 0 | 5.2128 | 3.8 | 6.9354 | 5.5445 | 8.0495 | 8.0281 | 9.3776
SEM | 0 | 1.1656 | 0.8497 | 1.5508 | 1.2398 | 1.7999 | 1.7951 | 2.0969
t | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291 | 1.7291
t x SEM | 0 | 2.0155 | 1.4692 | 2.6816 | 2.1438 | 3.1123 | 3.104 | 3.6258
Minimum | 100 | 91.3959 | 96.4598 | 92.7685 | 93.8165 | 89.174 | 88.3516 | 93.4232
Maksimum | 100 | 110.1532 | 110.3518 | 123.1057 | 111.8944 | 121.4621 | 122.5272 | 135.359
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
TEA øvre gr | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket
Oppbevaringstidene er regnet fra det tidspunkt prøven var ferdig fordelt til Nunc-rør, dvs. rett etter at tampongen var sentrifugert. Nullprøven ble da straks nedfrosset ved minus 80 grader C, mens de andre porsjonene ble oppbevart i romtemperatur i sine angitte tidsrom før de også ble nedfrosset. Alle porsjoner fra samme person ble analysert i samme "batch". Tillatt bias og tillatt totalfeil er bare delvis basert på data om biologisk variasjon. Vi har mer skjønnsmessig fastsatt tillatt bias til 10% og tillatt upresisjontil til 7%, slik at tillatt totalfeil kunne estimeres til 10% + 1,65 x 7% = 22 %. Hele konfidensintervallet for gjennomsnittet ligger innenfor tillatt bias til alle tidspunkt. I 19 av de 20 prøvene (95% av prøvene) er alle måleverdier innenfor tillatt totalfeil. Hvorfor den ene prøven (nr 4) skiller seg ut, er ikke klart. Det kan, blant annet, tenkes at nullprøven er feil.
Konklusjon
Kortisol i spytt er holdbart inntil 7 døgn ved oppbevaring i romtemperatur.
Dato og signatur: 11.10.2016 | Rita Spets, seksjonsleder | Arne Åsberg, fagansvarlig lege | Kristine Solem, valideringsansvarlig