## Forside
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk INA2A |  |  | Retningslinjer for utførelse av holdbarhetsforsøk er angitt i HL - Holdbarhetsforsøk (D47301)
Holdbarhetsforsøk
|  | Modell: | Batch metode
|  | Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet, Haukeland Universitetssjukehus
|  | Utført I perioden: | 07.11.18-26.02.19
|  | Kontaktperson: | Marte Grøsvik
(navn, epost eller telefonnr.)
|  | Navn på komponent: | IA2-antistoff (IA2A)
|  | Prøvemateriale: | Serum
Fordeling av arbeidsoppgaver
|  | Fremskaffet og gjennomgått dokumentasjon, litteratur | IA, kun validert holdbarhet utover produsents anbefalinger; pakningsvedlegg.
|  | Praktisk gjennomføring | Marte Grøsvik
|  | Statistiske beregninger | Marte Grøsvik
|  | Skrive prosedyrer | Marte Grøsvik
|  | Utarbeide rapport | Marte Grøsvik
Dokumentasjon, litteratur:
(pakningsvedlegg, artikler, osv)
F:\Reagenser og forbruksvarer\Pakningsvedlegg\Benkeanalyser\IA2A\ElisaRSRTM IA-2 AbVersion 2-Rev 9.pdf

## Beskrivelse av forsøket
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk INA2A
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Komponent | IA2-antistoff (IA2A)
Hvilket instrument er benyttet?
Victor 2030
Hvilken analysemetode er benyttet?
ELISA
Hvilket reagens (lot) er benyttet?
ElisaRSR™ IA-2 Ab Version 2 (lot 2KIE65, 2KIE73A)
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7 | Betingelse 8
Prøverør type (lotnr.)
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 60-120 min
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 dager | 3 dager | 5 dager | 7 dager
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemperatur/kjøl
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000
Temperatur (◦C) | 20
Tid (min.) | 10
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -80 °C
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## hiddenSheet (hidden)
-10 | D54447
lagre | Holdbarhetsforsøk INA2A
RES | 1.00
BE | 01.04.2019 - Hege Hoff Skavøy, 01.04.2019 - Jørn Vegard Sagen, 28.03.2019 - Søfteland, Eirik, 22.03.2019 - Torvestad, Astrid, 26.03.2019 - Trude Andersen
EKR_DokType¤2#0¤2#Rapport¤3#EKR_Doktittel¤2#0¤2#Holdbarhetsforsøk INA2A¤3#EKR_DokumentID¤2#0¤2#R13702¤3#EKR_RefNr¤2#0¤2#02.13.5.11.10.1.1-R13702¤3#EKR_Gradering¤2#0¤2#Åpen¤3#EKR_Signatur¤2#0¤2#<skal ikke godkjennes>¤3#EKR_Verifisert¤2#0¤2#01.04.2019 - Hege Hoff Skavøy, 01.04.2019 - Jørn Vegard Sagen, 28.03.2019 - Søfteland, Eirik, 22.03.2019 - Torvestad, Astrid, 26.03.2019 - Trude Andersen¤3#EKR_Hørt¤2#0¤2#21.03.2019 - Søfteland, Eirik, 04.03.2019 - Torvestad, Astrid, 19.03.2019 - Trude Andersen¤3#EKR_AuditReview¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditApprove¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditFinal¤2#2¤2#¤3#EKR_Dokeier¤2#0¤2#<Ingen>¤3#EKR_Status¤2#0¤2#Utfylt¤3#EKR_Opprettet¤2#0¤2#20.08.2018¤3#EKR_Endret¤2#0¤2#01.04.2019¤3#EKR_Ibruk¤2#0¤2#01.04.2019¤3#EKR_Rapport¤2#3¤2#¤3#EKR_Utgitt¤2#0¤2#19.04.2018¤3#EKR_SkrevetAv¤2#0¤2#Marte Grøsvik¤3#EKR_UText1¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText2¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText3¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText4¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokRefnr¤2#4¤2#000302130511100101¤3#EKR_Gradnr¤2#4¤2#0¤3#EKR_Strukt00¤2#5¤2#¤5#¤5#HVRHF¤5#1¤5#-1¤4#¤5#02¤5#Helse Bergen HF¤5#1¤5#0¤4#.¤5#13¤5#Laboratorieklinikken¤5#1¤5#0¤4#.¤5#5¤5#Hormonlaboratoriet¤5#1¤5#0¤4#.¤5#11¤5#Validering/verifisering og endringskontroll¤5#0¤5#0¤4#.¤5#10¤5#Holdbarhetsforsøk¤5#0¤5#0¤4#.¤5#1¤5#Prøvemateriale¤5#0¤5#0¤4#.¤5#1¤5#AS¤5#0¤5#0¤4# - ¤3# | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
EKR_Status¤1#EKR_Ibruk¤1# | 19.04.2018
___
___
___
___
___
0
ja
2.2

## Gel ROM
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk INA2A | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias):
Holdbarhet av |  | IA2-antistoff
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 15 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | Tid 0: 0; Tid 1: 72; Tid 2: 120; Tid 3: 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 27.814; Tid 1: 28.781; Tid 2: 32.885; Tid 3: 35.044
2 | Tid 0: 775.259; Tid 1: 763.17; Tid 2: 766.355; Tid 3: 780.938
3 | Tid 0: 47.936; Tid 1: 52.397; Tid 2: 54.394; Tid 3: 52.434
4 | Tid 0: 17.118; Tid 1: 20.107; Tid 2: 20.354; Tid 3: 21.509
5 | Tid 0: 464.295; Tid 1: 464.408; Tid 2: 483.369; Tid 3: 482.401
6 | Tid 0: 51.943; Tid 1: 53.502; Tid 2: 53.198; Tid 3: 53.271
7 | Tid 0: 314.421; Tid 1: 315.064; Tid 2: 320.053; Tid 3: 328.251
8 | Tid 0: 435.928; Tid 1: 434.972; Tid 2: 446.084; Tid 3: 432.951
9 | Tid 0: 9.194; Tid 1: 9.978; Tid 2: 9.291; Tid 3: 9.274
10 | Tid 0: 319.647; Tid 1: 301.442; Tid 2: 315.039; Tid 3: 339.338
11 | Tid 0: 6.05; Tid 1: 5.124; Tid 2: 6.645; Tid 3: 6.63
12 | Tid 0: <7,5; Tid 1: <7,5; Tid 2: <7,5; Tid 3: <7,5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.4767; Tid 2: 118.2318; Tid 3: 125.9941
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.4407; Tid 2: 98.8515; Tid 3: 100.7325
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 109.3062; Tid 2: 113.4721; Tid 3: 109.3833
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 117.4612; Tid 2: 118.9041; Tid 3: 125.6514
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.0243; Tid 2: 104.1082; Tid 3: 103.8997
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.0014; Tid 2: 102.4161; Tid 3: 102.5566
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.2045; Tid 2: 101.7912; Tid 3: 104.3986
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.7807; Tid 2: 102.3297; Tid 3: 99.3171
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 108.5273; Tid 2: 101.055; Tid 3: 100.8701
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 94.3047; Tid 2: 98.5584; Tid 3: 106.1602
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 103.4527; Tid 2: 105.9718; Tid 3: 107.8964 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 6.6754; Tid 2: 7.8209; Tid 3: 9.8827
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 2.111; Tid 2: 2.4732; Tid 3: 3.1252
t | Tid 0: 1.8331; Tid 1: 1.8331; Tid 2: 1.8331; Tid 3: 1.8331
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 3.8696; Tid 2: 4.5336; Tid 3: 5.7288
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 94.3047; Tid 2: 98.5584; Tid 3: 99.3171
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 117.4612; Tid 2: 118.9041; Tid 3: 125.9941
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
TEA øvre gr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115

## Fraskilt ROM
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk INA2A | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias):
Holdbarhet av |  | IA2-antistoff
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 15 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | Tid 0: 0; Tid 1: 72; Tid 2: 120; Tid 3: 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 27.814; Tid 1: 27.852; Tid 2: 30.835; Tid 3: 31.052
2 | Tid 0: 775.259; Tid 1: 687.802; Tid 2: 779.043; Tid 3: 676.619
3 | Tid 0: 47.936; Tid 1: 48.596; Tid 2: 50.665; Tid 3: 50.484
4 | Tid 0: 17.118; Tid 1: 19.708; Tid 2: 19.202; Tid 3: 21.408
5 | Tid 0: 464.295; Tid 1: 463.995; Tid 2: 476.7; Tid 3: 494.78
6 | Tid 0: 51.943; Tid 1: 55.508; Tid 2: 55.108; Tid 3: 55.291
7 | Tid 0: 314.421; Tid 1: 300.93; Tid 2: 306.595; Tid 3: 310.443
8 | Tid 0: 435.928; Tid 1: 409.429; Tid 2: 414.959; Tid 3: 432.031
9 | Tid 0: 9.194; Tid 1: 10.169; Tid 2: 9.487; Tid 3: 9.004
10 | Tid 0: 319.647; Tid 1: 305.999; Tid 2: 336.043; Tid 3: 345.158
11 | Tid 0: 6.05; Tid 1: 6.479; Tid 2: 7.294; Tid 3: 9.13
12 | Tid 0: <7,5; Tid 1: <7,5; Tid 2: <7,5; Tid 3: <7,5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.1366; Tid 2: 110.8614; Tid 3: 111.6416
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 88.719; Tid 2: 100.4881; Tid 3: 87.2765
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.3768; Tid 2: 105.693; Tid 3: 105.3154
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 115.1303; Tid 2: 112.1743; Tid 3: 125.0613
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.9354; Tid 2: 102.6718; Tid 3: 106.5659
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 106.8633; Tid 2: 106.0932; Tid 3: 106.4455
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.7093; Tid 2: 97.511; Tid 3: 98.7348
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 93.9212; Tid 2: 95.1898; Tid 3: 99.106
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 110.6047; Tid 2: 103.1869; Tid 3: 97.9334
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.7303; Tid 2: 105.1294; Tid 3: 107.981
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 100.8127; Tid 2: 103.8999; Tid 3: 104.6062 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 8.0599; Tid 2: 5.3417; Tid 3: 9.9811
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 2.5488; Tid 2: 1.6892; Tid 3: 3.1563
t | Tid 0: 1.8331; Tid 1: 1.8331; Tid 2: 1.8331; Tid 3: 1.8331
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 4.6722; Tid 2: 3.0965; Tid 3: 5.7858
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 88.719; Tid 2: 95.1898; Tid 3: 87.2765
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 115.1303; Tid 2: 112.1743; Tid 3: 125.0613
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
TEA øvre gr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115

## Gel KJØL
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk INA2A | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias):
Holdbarhet av |  | IA2-antistoff
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 15 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | Tid 0: 0; Tid 1: 72; Tid 2: 120; Tid 3: 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 27.814; Tid 1: 27.902; Tid 2: 29.27; Tid 3: 30.356
2 | Tid 0: 775.256; Tid 1: 761.869; Tid 2: 738.587; Tid 3: 772.233
3 | Tid 0: 47.936; Tid 1: 50.214; Tid 2: 50.266; Tid 3: 49.642
4 | Tid 0: 17.118; Tid 1: 19.397; Tid 2: 18.29; Tid 3: 17.962
5 | Tid 0: 464.295; Tid 1: 479.315; Tid 2: 396.823; Tid 3: 471.923
6 | Tid 0: 51.943; Tid 1: 53.505; Tid 2: 51.819; Tid 3: 54.15
7 | Tid 0: 314.421; Tid 1: 309.318; Tid 2: 301.911; Tid 3: 306.405
8 | Tid 0: 435.928; Tid 1: 455.097; Tid 2: 438.772; Tid 3: 458.876
9 | Tid 0: 9.194; Tid 1: 8.478; Tid 2: 9.727; Tid 3: 8.875
10 | Tid 0: 319.647; Tid 1: 330.198; Tid 2: 332.683; Tid 3: 332.344
11 | Tid 0: 6.05; Tid 1: 5.718; Tid 2: 5.406; Tid 3: 5.867
12 | Tid 0: <7,5; Tid 1: <7,5; Tid 2: <7,5; Tid 3: <7,5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.3164; Tid 2: 105.2348; Tid 3: 109.1393
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.2732; Tid 2: 95.2701; Tid 3: 99.6101
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 104.7522; Tid 2: 104.8606; Tid 3: 103.5589
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 113.3135; Tid 2: 106.8466; Tid 3: 104.9305
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.235; Tid 2: 85.4679; Tid 3: 101.6429
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.0071; Tid 2: 99.7613; Tid 3: 104.2489
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.377; Tid 2: 96.0213; Tid 3: 97.4506
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 104.3973; Tid 2: 100.6524; Tid 3: 105.2642
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 92.2123; Tid 2: 105.7973; Tid 3: 96.5303
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.3008; Tid 2: 104.0782; Tid 3: 103.9722
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 102.1185; Tid 2: 100.399; Tid 3: 102.6348 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 5.4879; Tid 2: 6.6368; Tid 3: 3.8588
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 1.7354; Tid 2: 2.0987; Tid 3: 1.2203
t | Tid 0: 1.8331; Tid 1: 1.8331; Tid 2: 1.8331; Tid 3: 1.8331
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 3.1812; Tid 2: 3.8472; Tid 3: 2.2369
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 92.2123; Tid 2: 85.4679; Tid 3: 96.5303
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 113.3135; Tid 2: 106.8466; Tid 3: 109.1393
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
TEA øvre gr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115

## Fraskilt KJØL
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk INA2A | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias):
Holdbarhet av |  | IA2-antistoff
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 15 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | Tid 0: 0; Tid 1: 72; Tid 2: 120; Tid 3: 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 27.814; Tid 1: 28.074; Tid 2: 28.825; Tid 3: 28.931
2 | Tid 0: 775.259; Tid 1: 625.448; Tid 2: 755.891; Tid 3: 766.63
3 | Tid 0: 47.936; Tid 1: 49.145; Tid 2: 52.691; Tid 3: 52.022
4 | Tid 0: 17.118; Tid 1: 15.718; Tid 2: 16.571; Tid 3: 16.052
5 | Tid 0: 464.295; Tid 1: 479.981; Tid 2: 458.971; Tid 3: 463.225
6 | Tid 0: 51.943; Tid 1: 52.848; Tid 2: 52.143; Tid 3: 53.071
7 | Tid 0: 314.421; Tid 1: 305.369; Tid 2: 307.005; Tid 3: 314
8 | Tid 0: 435.928; Tid 1: 460.746; Tid 2: 459.599; Tid 3: 455.984
9 | Tid 0: 9.194; Tid 1: 8.74; Tid 2: 9.522; Tid 3: 9.037
10 | Tid 0: 319.647; Tid 1: 313.634; Tid 2: 326.44; Tid 3: 325.323
11 | Tid 0: 6.05; Tid 1: 5.66; Tid 2: 6.363; Tid 3: 6.174
12 | Tid 0: <7,5; Tid 1: <7,5; Tid 2: <7,5; Tid 3: <7,5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.9348; Tid 2: 103.6349; Tid 3: 104.016
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 80.676; Tid 2: 97.5017; Tid 3: 98.887
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 102.5221; Tid 2: 109.9195; Tid 3: 108.5239
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 91.8215; Tid 2: 96.8045; Tid 3: 93.7726
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.3785; Tid 2: 98.8533; Tid 3: 99.7695
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.7423; Tid 2: 100.385; Tid 3: 102.1716
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.1211; Tid 2: 97.6414; Tid 3: 99.8661
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 105.6931; Tid 2: 105.43; Tid 3: 104.6008
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.062; Tid 2: 103.5675; Tid 3: 98.2924
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 98.1189; Tid 2: 102.1252; Tid 3: 101.7757
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 97.707; Tid 2: 101.5863; Tid 3: 101.1676 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 7.288; Tid 2: 4.172; Tid 3: 4.0441
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 2.3047; Tid 2: 1.3193; Tid 3: 1.2789
t | Tid 0: 1.8331; Tid 1: 1.8331; Tid 2: 1.8331; Tid 3: 1.8331
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 4.2247; Tid 2: 2.4184; Tid 3: 2.3443
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 80.676; Tid 2: 96.8045; Tid 3: 93.7726
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 105.6931; Tid 2: 109.9195; Tid 3: 108.5239
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
TEA øvre gr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115

## Konklusjon
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk INA2A
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Utførelse: Blodprøver ble samlet inn fra 21 polikliniske pasienter med kjent type 1 diabetes, som har hatt diagnosen i 10 år eller mindre. Prøvematerialet ble samlet inn i perioden fra 22.08.18-24.10.18. Blodprøvene koagulerte i 60-120 min før sentrifugering. Testet analytt i serum oppbevart på gelrør i romtemperatur og kjøleskap, i tillegg til avpipettert serum i romtemperatur og kjøleskap. Serum ble overført til nye rør og frosset ned ved - 80 °C når tidspunkt fra prøvetaking var oppnådd. Alle tidspunkt(betingelser) for en prøve ble analysert i samme analyseserie for å unngå dag-til-dag variasjon. 10 prøver er tatt med i beregningene. Prøve 11 og 12 er vurdert i forhold til om de holder seg negative gjennom hele tidsperioden. Prøver ble tint og analysert i perioden: 07.11.18-26.02.19
Krav til bias og tillatt totalfeil: 25.02.19 Iren Hjellestad: Vurdering av bias og tillatt totalfeil: INA2A er kvalitativ/binær analyser med underliggende kvantitativ størrelse på den biokjemiske substansen som måles. Dvs. At verdier nær omslagspunktet for positiv test vil ha lettere for å gi feil resultat mens svært høye eller svært lave verdier vil ha lettere for å gi riktig resultat. Resultater fra verifisering: Innenserie: CV% positiv kitkontroll nivå 112,6 var 4,0 %. Mellomserie: CV% lav pool i nivå 14,4 var 8,7 %, CV% høy pool 16,6%. Omslagspunktet for INA2A ved 7,5 U/mL er det klinisk viktige området, og brukes som grunnlag for å sette krav til bias og tillatt totalfeil.
VURDERING AV FUNN:
GEL ROM: En av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil på 15 % etter 3 dager. 90 % konfidensintervall for gjennomsnittlig avvik fra 0-prøven ligger innenfor krav til bias på ± 10 %. 2 av 2 prøver er negative etter 3 dager (<7,5 U/mL). 2 enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall ligger utenfor krav til bias etter 5 dager. 2 av 2 prøver er negative etter 5 dager. 2 enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall er utenfor krav til bias etter 7 dager. 2 av 2 prøver er negative etter 7 dager. En ser visuelt på plottet at verdien av IA2-antistoff øker gradvis i gelrør oppbevart i romtemperatur.
FRASKILT ROM: En av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil på 15 % etter 3 dager. 90 % konfidensintervall for gjennomsnittlig avvik fra 0-prøven ligger innenfor krav til bias på ± 10 %. 2 av 2 prøver er negative etter 3 dager (<7,5 U/mL). Ingen av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall ligger innenfor krav til bias etter 5 dager. 2 av 2 prøver er negative etter 5 dager. 1 enkeltprøve avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall er utenfor krav til bias etter 7 dager. 1 av 2 prøver er negative etter 7 dager. En ser visuelt på plottet at verdien av IA2-antistoff øker gradvis i fraskilt serum oppbevart i romtemperatur.
GEL KJØL: Ingen av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil på 15 % etter 3 dager. 90 % konfidensintervall for gjennomsnittlig avvik fra 0-prøven ligger innenfor krav til bias på ± 10 %. 2 av 2 prøver er negative etter 3 dager (<7,5 U/mL). Ingen av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall ligger innenfor krav til bias etter 5 dager. 2 av 2 prøver er negative etter 5 dager. Ingen enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall er innenfor krav til bias etter 7 dager. 2 av 2 prøver er negative etter 7 dager. En ser visuelt på plottet at verdien av IA2-antistoff er stabil i gelrør oppbevart kjølig.
FRASKILT KJØL: En av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil på 15 % etter 3 dager. 90 % konfidensintervall for gjennomsnittlig avvik fra 0-prøven ligger innenfor krav til bias på ± 10 % etter 3 dager. 2 av 2 prøver er negative etter 3 dager (<7,5 U/mL). Ingen av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall ligger innenfor krav til bias etter 5 dager. 2 av 2 prøver er negative etter 5 dager. Ingen enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall er innenfor krav til bias etter 7 dager. 2 av 2 prøver er negative etter 7 dager. En ser visuelt på plottet at verdien av IA2-antistoff er stabil i fraskilt serum oppbevart kjølig.
Konklusjon:
En ser trend til økning av IA2-antistoff i prøvene som ble oppbevart i romtemperatur. En ser ikke samme trend i prøvene oppbevart i kjøleskap (2-8 °C). I tillegg blir en av de negative prøvene positive etter 7 dager i romtemperatur (fraskilt rom). Kvalitetsmålene er oppfylt etter 7 dager for prøvene oppbevart i kjøl (både gelrør og fraskilt serum). De samme kravene er oppfylt etter 3 dager for gelrør oppbevart i romtemperatur og etter 5 dager for fraskilt serum oppbevart i romtemperatur.
HOLDBARHET AV IA2-ANTISTOFF:
| Romtemperatur: |  |  | Kjøl:
| Gelrør: 3 dager |  |  | Gelrør: 7 dager
| Fraskilt serum: 5 dager |  |  | Fraskilt serum: 7 dager
Dato og signatur: 04.03.19/Marte Grøsvik
Rapport lest og godkjent (elektronisk signatur):
01.04.2019 - Hege Hoff Skavøy, 01.04.2019 - Jørn Vegard Sagen, 28.03.2019 - Søfteland, Eirik, 22.03.2019 - Torvestad, Astrid, 26.03.2019 - Trude Andersen
| Utfylt dato: | 19.04.2018