## Forside
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk GADA |  |  | Retningslinjer for utførelse av holdbarhetsforsøk er angitt i HL - Holdbarhetsforsøk (D47301)
Holdbarhetsforsøk
|  | Modell: | Batch metode
|  | Forsøket er utført ved: | Hormonlaboratoriet, Haukeland Univeristetssjukehus
|  | Utført I perioden: | 07.11.18 - 17.01.19
|  | Kontaktperson: | Marte Grøsvik
(navn, epost eller telefonnr.)
|  | Navn på komponent: | GAD-antistoff (GADA)
|  | Prøvemateriale: | Serum
Fordeling av arbeidsoppgaver
|  | Fremskaffet og gjennomgått dokumentasjon, litteratur | IA, kun validert holdbarhet utover produsents anbefalinger; pakningsvedlegg.
|  | Praktisk gjennomføring | Marte Grøsvik
|  | Statistiske beregninger | Marte Grøsvik
|  | Skrive prosedyrer | Marte Grøsvik
|  | Utarbeide rapport | Marte Grøsvik
Dokumentasjon, litteratur:
(pakningsvedlegg, artikler, osv)
F:\Reagenser og forbruksvarer\Pakningsvedlegg\Benkeanalyser\GADAS\GAD Ab EIA 24.34.pdf

## Beskrivelse av forsøket
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk GADA
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Holdbarhet utført på gel og fraskilt serum (kjøl+rom)
Komponent | GAD-antistoff (GADA)
Hvilket instrument er benyttet?
Victor 2030
Hvilken analysemetode er benyttet?
ELISA
Hvilket reagens (lot) er benyttet?
Glutamic Acid Decarboxylase (GAD) Autoantibody ELISA kit fra RSR (Lot: KGE309, KGE321A)
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
x | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5 | Betingelse 6 | Betingelse 7 | Betingelse 8
Prøverør type (lotnr.) | Serum - BD Vacutainer (5 mL) - Lot 8093993 (Exp. 2019-10-31)
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | 60-120
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0 dager | 3 dager | 5 dager | 7 dager
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | Romtemperatur/kjøl
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000
Temperatur (◦C) | 20
Tid (min.) | 10
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -80 °C
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## hiddenSheet (hidden)
-10 | D54447
lagre | Holdbarhetsforsøk GADA
RES | 1.00
BE | 01.04.2019 - Hege Hoff Skavøy, 01.04.2019 - Jørn Vegard Sagen, 28.03.2019 - Søfteland, Eirik, 22.03.2019 - Torvestad, Astrid, 26.03.2019 - Trude Andersen
EKR_DokType¤2#0¤2#Rapport¤3#EKR_Doktittel¤2#0¤2#Holdbarhetsforsøk GADA¤3#EKR_DokumentID¤2#0¤2#R14546¤3#EKR_RefNr¤2#0¤2#02.13.5.11.10.1.1-R14546¤3#EKR_Gradering¤2#0¤2#Åpen¤3#EKR_Signatur¤2#0¤2#<skal ikke godkjennes>¤3#EKR_Verifisert¤2#0¤2#01.04.2019 - Hege Hoff Skavøy, 01.04.2019 - Jørn Vegard Sagen, 28.03.2019 - Søfteland, Eirik, 22.03.2019 - Torvestad, Astrid, 26.03.2019 - Trude Andersen¤3#EKR_Hørt¤2#0¤2#11.02.2019 - Hjellestad, Iren Drange, 08.02.2019 - Søfteland, Eirik, 21.03.2019 - Søfteland, Eirik, 01.03.2019 - Torvestad, Astrid, 22.01.2019 - Torvestad, Astrid, 19.03.2019 - Trude Andersen, 25.01.2019 - Trude Andersen¤3#EKR_AuditReview¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditApprove¤2#2¤2#¤3#EKR_AuditFinal¤2#2¤2#¤3#EKR_Dokeier¤2#0¤2#<Ingen>¤3#EKR_Status¤2#0¤2#Utfylt¤3#EKR_Opprettet¤2#0¤2#20.08.2018¤3#EKR_Endret¤2#0¤2#28.05.2019¤3#EKR_Ibruk¤2#0¤2#28.05.2019¤3#EKR_Rapport¤2#3¤2#¤3#EKR_Utgitt¤2#0¤2#20.08.2018¤3#EKR_SkrevetAv¤2#0¤2#Marte Grøsvik¤3#EKR_UText1¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText2¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText3¤2#0¤2# ¤3#EKR_UText4¤2#0¤2# ¤3#EKR_DokRefnr¤2#4¤2#000302130511100101¤3#EKR_Gradnr¤2#4¤2#0¤3#EKR_Strukt00¤2#5¤2#¤5#¤5#HVRHF¤5#1¤5#-1¤4#¤5#02¤5#Helse Bergen HF¤5#1¤5#0¤4#.¤5#13¤5#Laboratorieklinikken¤5#1¤5#0¤4#.¤5#5¤5#Hormonlaboratoriet¤5#1¤5#0¤4#.¤5#11¤5#Validering/verifisering og endringskontroll¤5#0¤5#0¤4#.¤5#10¤5#Holdbarhetsforsøk¤5#0¤5#0¤4#.¤5#1¤5#Prøvemateriale¤5#0¤5#0¤4#.¤5#1¤5#AS¤5#0¤5#0¤4# - ¤3# | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
EKR_Status¤1#EKR_Ibruk¤1# | 20.08.2018
___ | 11.02.2019 - Hjellestad, Iren Drange, 08.02.2019 - Søfteland, Eirik, 21.03.2019 - Søfteland, Eirik, 01.03.2019 - Torvestad, Astrid, 22.01.2019 - Torvestad, Astrid, 19.03.2019 - Trude Andersen, 25.01.2019 - Trude Andersen
___
___
___
___
0
ja
2.2

## Gel ROM
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk GADA | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias):
Holdbarhet av |  | GAD-antistoff
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 15 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | Tid 0: 0; Tid 1: 72; Tid 2: 120; Tid 3: 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 18.1274; Tid 1: 15.388; Tid 2: 17.172; Tid 3: 17.79
2 | Tid 0: 139.705; Tid 1: 141.52; Tid 2: 149.636; Tid 3: 152.454
3 | Tid 0: 25.634; Tid 1: 25.382; Tid 2: 26.8155; Tid 3: 24.4695
4 | Tid 0: 271.408; Tid 1: 324.1275; Tid 2: 360.412; Tid 3: 436.9105
5 | Tid 0: 567.873; Tid 1: 601.1935; Tid 2: 569.735; Tid 3: 706.268
6 | Tid 0: 24.23; Tid 1: 24.63; Tid 2: 25.061; Tid 3: 25.7995
7 | Tid 0: 59.962; Tid 1: 64.497; Tid 2: 67.6975; Tid 3: 69.041
8 | Tid 0: 643.285; Tid 1: 555.184; Tid 2: 604.478; Tid 3: 660.6415
9 | Tid 0: 582.5605; Tid 1: 537.144; Tid 2: 590.7865; Tid 3: 589.6005
10 | Tid 0: 11.131; Tid 1: 11.567; Tid 2: 11.22; Tid 3: 11.749
11 | Tid 0: 3.8535; Tid 1: 3.893; Tid 2: 3.888; Tid 3: 3.8935
12 | Tid 0: 2.835; Tid 1: 2.8315; Tid 2: 2.8505; Tid 3: 2.9645
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 84.8881; Tid 2: 94.7295; Tid 3: 98.1387
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.2992; Tid 2: 107.1086; Tid 3: 109.1257
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.0169; Tid 2: 104.6091; Tid 3: 95.4572
4
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 105.8676; Tid 2: 100.3279; Tid 3: 124.3708
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.6508; Tid 2: 103.4296; Tid 3: 106.4775
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 107.5631; Tid 2: 112.9007; Tid 3: 115.1413
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 86.3045; Tid 2: 93.9674; Tid 3: 102.6981
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 92.204; Tid 2: 101.412; Tid 3: 101.2085
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.917; Tid 2: 100.7996; Tid 3: 105.5521
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 98.079; Tid 2: 102.1427; Tid 3: 106.4633 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 8.3356; Tid 2: 5.8689; Tid 3: 8.9172
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 2.7785; Tid 2: 1.9563; Tid 3: 2.9724
t | Tid 0: 1.8595; Tid 1: 1.8595; Tid 2: 1.8595; Tid 3: 1.8595
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 5.1668; Tid 2: 3.6379; Tid 3: 5.5273
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 84.8881; Tid 2: 93.9674; Tid 3: 95.4572
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 107.5631; Tid 2: 112.9007; Tid 3: 124.3708
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
TEA øvre gr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115

## Fraskilt ROM
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk GADA | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias):
Holdbarhet av |  | GAD-antistoff
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 15 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | Tid 0: 0; Tid 1: 72; Tid 2: 120; Tid 3: 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 18.1274; Tid 1: 15.5533; Tid 2: 16.7224; Tid 3: 17.1017
2 | Tid 0: 139.705; Tid 1: 140.54; Tid 2: 147.682; Tid 3: 158.327
3 | Tid 0: 25.634; Tid 1: 25.6145; Tid 2: 23.8865; Tid 3: 27.5075
4 | Tid 0: 271.408; Tid 1: 346.9785; Tid 2: 372.245; Tid 3: 408.609
5 | Tid 0: 567.873; Tid 1: 565.437; Tid 2: 631.045; Tid 3: 650.8965
6 | Tid 0: 24.23; Tid 1: 23.426; Tid 2: 24.3835; Tid 3: 25.46
7 | Tid 0: 59.962; Tid 1: 62.146; Tid 2: 59.7645; Tid 3: 64.113
8 | Tid 0: 643.285; Tid 1: 542.3865; Tid 2: 621.8055; Tid 3: 650.18
9 | Tid 0: 582.5605; Tid 1: 505.798; Tid 2: 571.7555; Tid 3: 572.7885
10 | Tid 0: 11.131; Tid 1: 10.3175; Tid 2: 11.2505; Tid 3: 11.8615
11 | Tid 0: 3.8535; Tid 1: 3.36; Tid 2: 3.5845; Tid 3: 4.0555
12 | Tid 0: 2.835; Tid 1: 2.902; Tid 2: 2.738; Tid 3: 3.304
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 85.7999; Tid 2: 92.2493; Tid 3: 94.3417
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.5977; Tid 2: 105.7099; Tid 3: 113.3295
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.9239; Tid 2: 93.1829; Tid 3: 107.3087
4
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 99.571; Tid 2: 111.1243; Tid 3: 114.6201
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.6818; Tid 2: 100.6335; Tid 3: 105.0764
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.6423; Tid 2: 99.6706; Tid 3: 106.9227
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 84.3151; Tid 2: 96.661; Tid 3: 101.0718
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 86.8233; Tid 2: 98.1453; Tid 3: 98.3226
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 92.6916; Tid 2: 101.0736; Tid 3: 106.5628
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 94.4496; Tid 2: 99.8278; Tid 3: 105.284 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 7.2652; Tid 2: 5.9043; Tid 3: 6.5793
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 2.4217; Tid 2: 1.9681; Tid 3: 2.1931
t | Tid 0: 1.8595; Tid 1: 1.8595; Tid 2: 1.8595; Tid 3: 1.8595
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 4.5033; Tid 2: 3.6598; Tid 3: 4.0781
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 84.3151; Tid 2: 92.2493; Tid 3: 94.3417
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 103.6423; Tid 2: 111.1243; Tid 3: 114.6201
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
TEA øvre gr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115

## Gel KJØL
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk GADA | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias):
Holdbarhet av |  | GAD-antistoff
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 15 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | Tid 0: 0; Tid 1: 72; Tid 2: 120; Tid 3: 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 18.1274; Tid 1: 16.1679; Tid 2: 16.4084; Tid 3: 16.5575
2 | Tid 0: 139.705; Tid 1: 151.64; Tid 2: 150.416; Tid 3: 125.706
3 | Tid 0: 25.634; Tid 1: 24.1605; Tid 2: 24.651; Tid 3: 25.6345
4 | Tid 0: 271.408; Tid 1: 372.473; Tid 2: 362.638; Tid 3: 344.131
5 | Tid 0: 567.873; Tid 1: 491.7685; Tid 2: 571.726; Tid 3: 599.571
6 | Tid 0: 24.23; Tid 1: 24.9975; Tid 2: 23.933; Tid 3: 24.512
7 | Tid 0: 59.962; Tid 1: 60.361; Tid 2: 61.7645; Tid 3: 66.148
8 | Tid 0: 643.285; Tid 1: 585.8485; Tid 2: 616.615; Tid 3: 649.801
9 | Tid 0: 582.5605; Tid 1: 588.755; Tid 2: 641.3085; Tid 3: 590.3415
10 | Tid 0: 11.131; Tid 1: 10.218; Tid 2: 11.524; Tid 3: 10.4125
11 | Tid 0: 3.8535; Tid 1: 3.944; Tid 2: 3.8025; Tid 3: 3.6105
12 | Tid 0: 2.835; Tid 1: 2.908; Tid 2: 2.6995; Tid 3: 2.81
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 89.1904; Tid 2: 90.5171; Tid 3: 91.3396
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 108.543; Tid 2: 107.6669; Tid 3: 89.9796
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 94.2518; Tid 2: 96.1652; Tid 3: 100.002
4
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 86.5983; Tid 2: 100.6785; Tid 3: 105.5819
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.1676; Tid 2: 98.7742; Tid 3: 101.1638
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.6654; Tid 2: 103.0061; Tid 3: 110.3165
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 91.0714; Tid 2: 95.8541; Tid 3: 101.0129
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.0633; Tid 2: 110.0844; Tid 3: 101.3357
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 91.7977; Tid 2: 103.5307; Tid 3: 93.5451
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 96.261; Tid 2: 100.6975; Tid 3: 99.3641 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 7.3761; Tid 2: 6.1378; Tid 3: 6.6632
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 2.4587; Tid 2: 2.0459; Tid 3: 2.2211
t | Tid 0: 1.8595; Tid 1: 1.8595; Tid 2: 1.8595; Tid 3: 1.8595
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 4.5721; Tid 2: 3.8045; Tid 3: 4.1302
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 86.5983; Tid 2: 90.5171; Tid 3: 89.9796
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 108.543; Tid 2: 110.0844; Tid 3: 110.3165
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
TEA øvre gr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115

## Fraskilt KJØL
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk |  |  | Mal godkjent av: |  | 02.05.18 AIDTOR / KRAK
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk GADA | [6 empty] | Kopi kontrollert og tatt i bruk (dato/alias):
Holdbarhet av |  | GAD-antistoff
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 15 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | Tid 0: 0; Tid 1: 72; Tid 2: 120; Tid 3: 168
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 18.127; Tid 1: 15.5615; Tid 2: 16.4501; Tid 3: 17.3075
2 | Tid 0: 139.705; Tid 1: 140.209; Tid 2: 139.432; Tid 3: 128.38
3 | Tid 0: 25.634; Tid 1: 26.461; Tid 2: 27.2785; Tid 3: 26.169
4 | Tid 0: 271.408; Tid 1: 298.011; Tid 2: 340.516; Tid 3: 330.9195
5 | Tid 0: 567.873; Tid 1: 501.9695; Tid 2: 627.1375; Tid 3: 592.248
6 | Tid 0: 24.23; Tid 1: 22.3525; Tid 2: 23.3495; Tid 3: 24.7185
7 | Tid 0: 59.962; Tid 1: 61.383; Tid 2: 59.508; Tid 3: 59.854
8 | Tid 0: 643.285; Tid 1: 622.1045; Tid 2: 622.59; Tid 3: 668.258
9 | Tid 0: 582.5605; Tid 1: 567.896; Tid 2: 563.435; Tid 3: 540.143
10 | Tid 0: 11.131; Tid 1: 10.7445; Tid 2: 11.118; Tid 3: 12.693
11 | Tid 0: 3.8535; Tid 1: 3.729; Tid 2: 3.655; Tid 3: 3.6525
12 | Tid 0: 2.835; Tid 1: 2.7935; Tid 2: 2.909; Tid 3: 2.4535
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 85.8471; Tid 2: 90.7492; Tid 3: 95.4791
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 100.3608; Tid 2: 99.8046; Tid 3: 91.8936
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.2262; Tid 2: 106.4153; Tid 3: 102.0871
4
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 88.3947; Tid 2: 110.4362; Tid 3: 104.2923
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 92.2513; Tid 2: 96.3661; Tid 3: 102.0161
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 102.3698; Tid 2: 99.2429; Tid 3: 99.8199
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.7074; Tid 2: 96.7829; Tid 3: 103.8821
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.4828; Tid 2: 96.717; Tid 3: 92.7188
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.5277; Tid 2: 99.8832; Tid 3: 114.0329
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 95.9075; Tid 2: 99.5997; Tid 3: 100.6913 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
n | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 6.0175; Tid 2: 5.8005; Tid 3: 6.835
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 2.0058; Tid 2: 1.9335; Tid 3: 2.2783
t | Tid 0: 1.8595; Tid 1: 1.8595; Tid 2: 1.8595; Tid 3: 1.8595
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 3.73; Tid 2: 3.5954; Tid 3: 4.2367
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 85.8471; Tid 2: 90.7492; Tid 3: 91.8936
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 103.2262; Tid 2: 110.4362; Tid 3: 114.0329
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
TEA øvre gr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115

## Konklusjon
Dokument ID: | D54447 | Versjon: | 1.00 | Mal: | HL - Rapportmal Holdbarhetsforsøk
Dokument tittel: | Holdbarhetsforsøk GADA
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Utførelse: Blodprøver ble samlet inn fra 21 polikliniske pasienter med kjent type 1 diabetes, som har hatt diagnosen i 10 år eller mindre. Prøvematerialet ble samlet inn i perioden fra 22.08.18-24.10.18. Blodprøvene koagulerte i 60-120 min før sentrifugering. Testet analytt i serum oppbevart på gelrør i romteperatur og kjøleskap, i tillegg til avpipettert serum i romtemperatur og kjøleskap. Serum ble overført til nye rør og frosset ned ved - 80 °C når tidspunkt fra prøvetaking var oppnådd. Alle tidspunkt(betingelser) for en prøve ble analysert i samme analyseserie for å unngå dag-til-dag variasjon. Prøver ble tint og analysert i perioden: 07.11.18-17.01.19.
Krav til bias og tillatt totalfeil:
25.02.19 Iren Hjellestad: Vurdering av bias og tillatt totalfeil: GADA er kvalitativ/binær analyse med underliggende kvantitativ størrelse på den biokjemiske substansen som måles. Dvs. at verdier nær omslagspunktet for positiv test vil ha lettere for å gi feil resultat mens svært høye eller svært lave verdier vil ha lettere for å gi riktig resultat. Fra verifisering har vi følgende: Innenserie CV% i lav pool 6,4% høy pool 5,7%. Mellomserie CV% lav pool 9,6% og høy pool 9,1% satt av leverandør. Omslagspunktet for GADAS ved 5 U/mL er det klinisk viktige området og brukes som grunnlag for å sette krav til bias og tillatt totalfeil.
VURDERING AV FUNN:
11.02.19 Iren Hjellestad: Prøve nummer 4 er en outlier og tas ut fra vurderingene. To negative prøver er testet. For en av disse blir resultatet positivt ved tid 5 dager for så å bli negativt igjen ved 7 dager når oppbevart på gelrør. Oppbevart fraskilt i romtemperatur er kravene oppfylt i 5 dager. Det observeres en stigende trend i nivået av GADAS fra dag 0 til dag 7 i romtemperatur. Vurdering: Krav til holdbarhet er oppfyllt for 5 dager i romtemperatur i fraskilt serum og for 7 dager oppbevart på kjøl. Konf. SOFE.
10 prøver er tatt med i beregningene. Prøve 4 er ekskludert fra beregningene da en mistenker at det er noe feil med nullprøven. Prøve 11 og 12 er vurdert i forhold til om de holder seg negative gjennom hele tidsperioden.
GEL ROM: 1 enkeltprøve avviker mer enn tillatt totalfeil på ± 15 % etter 3 dager. 90 % konfidensintervall for gjennomsnittlig avvik fra 0-prøven ligger innenfor tillatt bias på ± 10 %. 2 av 2 prøver er negative etter 3 dager (<5 U/mL). Ingen enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall er innenfor tillatt bias etter 5 dager. 2 av 2 prøver er negative 5 dager. 2 enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil og 90 % konfidensintervall ligger utenfor tillatt bias etter 7 dager. 2 av 2 prøver er negative etter 7 dager. En ser visuelt på plottet at verdien av GAD-antistoff øker i løpet av tidsperioden på 7 dager.
FRASKILT ROM: 1 enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil på ± 15 % etter 3 dager. 90 % konfidensintervall for gjennomsnittlig avvik fra 0-prøven ligger akkurat innenfor tillatt bias på ± 10 %. 2 av 2 prøver er negative etter 3 dager (<5 U/mL). Ingen enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall er innenfor krav til bias etter 5 dager. 2 av 2 prøver er negative etter 5 dager. Ingen enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall er innnenfor krav til bias etter 7 dager. 2 av 2 prøver er negative etter 7 dager. En ser visuelt på plottet at verdien av GAD-antistoff øker i løpet av tidsperioden på 7 dager.
GEL KJØL: Ingen enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil på ± 15 % etter 3 dager. 90 % konfidensintervall for gjennomsnittlig avvik fra 0-prøven ligger innenfor krav til bias på ± 10 %. 2 av 2 prøver er negative etter 3 dager (<5 U/mL). Ingen enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall er innenfor krav til bias etter 5 dager. 2 av 2 prøver er negative etter 5 dager. Ingen enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall er innenfor krav til bias etter 7 dager. 2 av 2 prøver er negative etter 7 dager. En ser på plottet at verdien av GAD-antistoff ligger jevnt i løpet av tidsperioden på 7 dager.
FRASKILT KJØL: Ingen av enkeltprøvene avviker mer enn tillatt totalfeil på ± 15 % etter 3 dager. 90 % konfidensintervall for gjennomsnittlig avvik fra 0-prøven ligger innenfor krav til bias på ± 10 %. 2 av 2 prøver holder seg negative etter 3 dager (<5 U/mL). Ingen enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall er innenfor krav til bias etter 5 dager. 2 av 2 prøver er negative etter 5 dager. Ingen enkeltprøver avviker mer enn tillatt totalfeil, og 90 % konfidensintervall er innenfor krav til bias etter 7 dager. 2 av 2 prøver er negative etter 7 dager. En ser på plottet at verdien av GAD-antistoff ligger jevnt i løpet av tidsperioden på 7 dager.
Konklusjon:
En ser en trend til økning av GAD-antistoff i prøvene som ble oppbevart i romtemperatur. En ser ikke samme trend i prøvene oppbevart i kjøleskap (2-8 °C). Kvalitetsmålene er oppfylt etter 7 dager i fraskilt serum, både oppbevart kjølig og i romtemperatur. De samme kravene er oppfylt for gelrør etter 5 dager i romtemperatur og 7 dager i kjøl.
HOLDBARHET AV GAD-ANTISTOFF:
| Romtemperatur: |  |  |  |  | Kjøl:
| Gelrør: 5 dager |  |  |  |  | Gelrør: 7 dager
| Fraskilt serum: 7 dager |  |  |  |  | Fraskilt serum: 7 dager
Dato og signatur: 19.03.19/Marte Grøsvik
| Rapport lest og godkjent (elektronisk signatur): |  |  |  | 11.02.19 Iren Hjellestad
01.04.2019 - Hege Hoff Skavøy, 01.04.2019 - Jørn Vegard Sagen, 28.03.2019 - Søfteland, Eirik, 22.03.2019 - Torvestad, Astrid, 26.03.2019 - Trude Andersen
| Utfylt dato: | 2019-03-01