## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Medisinsk Biokjemi, Haugesund sykehus, Helse Fonna
Utført I perioden: | 27.01.22-04.02.22
Kontaktperson: | Sutirtha Chakraborty, sutirtha.chakraborty@helse-fonna.no Kjersti Støle, kjersti.stole@helse-fonna.no Vibeke Hinderlid-Wilkins, vibeke.hinderlid@helse-fonna.no
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Senkning, SR
Prøvemateriale: | EDTA blod

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Komponent | Senkning, SR
I dette forsøket ble det undersøkt om holdbarheten på senknings- analysen kan økes fra 6t til 24t i kjøleskapstemperatur. 39 pasientprøver ble inkludert i studiet. Alle pasientene var innlagt ved ulike sengeposter på Haugesund sykehus. Ved å bruke pasientprøver fikk vi god spredning i måleverdier. Prøvene ble analysert like etter prøvetaking, etter 12t og 24t. Prøvene ble oppbevart i kjøleskap. Tillatt total feil ble bestemt utfra ekstern kvalitetskontroll som er 30%. Etter endt forsøk ble resultatene vurdert av medisinsk ansvarlig ved MBK, Haugesund.
Hvilket instrument er benyttet?
InteRRliner, SN 058195, FDV 33094
Hvilken analysemetode er benyttet?
Westergrens metode, temperatur korrigert- optisk måling
Hvilket reagens er benyttet?
Ikke aktuelt.
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
X | ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Ikke aktuelt. | Postgang
Ikke aktuelt. | Hentetjeneste
Ikke aktuelt. | Rørpost
Prøver fra inneliggende pasienter. | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | EDTA glass | EDTA glass | EDTA glass
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | IA | IA | IA
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | 0timer | 12timer | 24timer
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C)
Temperatur etter sentrifugering (◦C)
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G)
Temperatur (◦C)
Tid (min.)
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur
Andre betingelser (oppgi) | Kjøleskap 4-8◦C | Kjøleskap 4-8◦C | Kjøleskap 4-8◦C
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | B-SR i kjøleskap (InteRRliner, 2022)
Tillatt bias | 10 | %, og tillatt totalfeil |  | 30 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | Tid 0: 0; Tid 1: 12; Tid 2: 24
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | Tid 0: 22; Tid 1: 18; Tid 2: 16
2 | Tid 0: 45; Tid 1: 43; Tid 2: 41
3 | Tid 0: 33; Tid 1: 30; Tid 2: 28
4 | Tid 0: 27; Tid 1: 25; Tid 2: 21
5 | Tid 0: 45; Tid 1: 44; Tid 2: 39
6 | Tid 0: 75; Tid 1: 75; Tid 2: 74
7 | Tid 0: 33; Tid 1: 35; Tid 2: 39
8 | Tid 0: 28; Tid 1: 29; Tid 2: 28
9 | Tid 0: 38; Tid 1: 38; Tid 2: 38
10 | Tid 0: 51; Tid 1: 49; Tid 2: 49
11 | Tid 0: 27; Tid 1: 25; Tid 2: 24
12 | Tid 0: 19; Tid 1: 19; Tid 2: 17
13 | Tid 0: 71; Tid 1: 69; Tid 2: 69
14 | Tid 0: 51; Tid 1: 47; Tid 2: 41
15 | Tid 0: 22; Tid 1: 25; Tid 2: 22
16 | Tid 0: 62; Tid 1: 65; Tid 2: 62
17 | Tid 0: 44; Tid 1: 54; Tid 2: 48
18 | Tid 0: 42; Tid 1: 40; Tid 2: 38
19 | Tid 0: 48; Tid 1: 45; Tid 2: 44
20 | Tid 0: 4; Tid 1: 4; Tid 2: 3
21 | Tid 0: 45; Tid 1: 46; Tid 2: 45
22 | Tid 0: 28; Tid 1: 28; Tid 2: 28
23 | Tid 0: 43; Tid 1: 41; Tid 2: 38
24 | Tid 0: 35; Tid 1: 34; Tid 2: 34
25 | Tid 0: 31; Tid 1: 30; Tid 2: 31
26 | Tid 0: 41; Tid 1: 40; Tid 2: 36
27 | Tid 0: 4; Tid 1: 4; Tid 2: 3
28 | Tid 0: 4; Tid 1: 4; Tid 2: 2
29 | Tid 0: 75; Tid 1: 85; Tid 2: 88
30 | Tid 0: 23; Tid 1: 20; Tid 2: 19
31 | Tid 0: 35; Tid 1: 37; Tid 2: 44
32 | Tid 0: 86; Tid 1: 87; Tid 2: 85
33 | Tid 0: 33; Tid 1: 32; Tid 2: 32 | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34 | Tid 0: 21; Tid 1: 21; Tid 2: 19
35 | Tid 0: 37; Tid 1: 35; Tid 2: 37
36 | Tid 0: 27; Tid 1: 25; Tid 2: 21
37 | bar: Tid 0 to Tid 2
38 | Tid 0: 14; Tid 1: 14; Tid 2: 12
39 | Tid 0: 41; Tid 1: 34; Tid 2: 35
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | Tid 0: 100; Tid 1: 81.8182; Tid 2: 72.7273
2 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.5556; Tid 2: 91.1111
3 | Tid 0: 100; Tid 1: 90.9091; Tid 2: 84.8485
4 | Tid 0: 100; Tid 1: 92.5926; Tid 2: 77.7778
5 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.7778; Tid 2: 86.6667
6 | Tid 0: 100; Tid 1: 100; Tid 2: 98.6667
7 | Tid 0: 100; Tid 1: 106.0606; Tid 2: 118.1818
8 | Tid 0: 100; Tid 1: 103.5714; Tid 2: 100
9 | Tid 0: 100; Tid 1: 100; Tid 2: 100
10 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.0784; Tid 2: 96.0784
11 | Tid 0: 100; Tid 1: 92.5926; Tid 2: 88.8889
12 | Tid 0: 100; Tid 1: 100; Tid 2: 89.4737
13 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.1831; Tid 2: 97.1831
14 | Tid 0: 100; Tid 1: 92.1569; Tid 2: 80.3922
15 | Tid 0: 100; Tid 1: 113.6364; Tid 2: 100
16 | Tid 0: 100; Tid 1: 104.8387; Tid 2: 100
17 | Tid 0: 100; Tid 1: 122.7273; Tid 2: 109.0909
18 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.2381; Tid 2: 90.4762
19 | Tid 0: 100; Tid 1: 93.75; Tid 2: 91.6667
20 | Tid 0: 100; Tid 1: 100; Tid 2: 75
21 | Tid 0: 100; Tid 1: 102.2222; Tid 2: 100
22 | Tid 0: 100; Tid 1: 100; Tid 2: 100
23 | Tid 0: 100; Tid 1: 95.3488; Tid 2: 88.3721
24 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.1429; Tid 2: 97.1429
25 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.7742; Tid 2: 100
26 | Tid 0: 100; Tid 1: 97.561; Tid 2: 87.8049
27 | Tid 0: 100; Tid 1: 100; Tid 2: 75
28 | Tid 0: 100; Tid 1: 100; Tid 2: 50
29 | Tid 0: 100; Tid 1: 113.3333; Tid 2: 117.3333
30 | Tid 0: 100; Tid 1: 86.9565; Tid 2: 82.6087
31 | Tid 0: 100; Tid 1: 105.7143; Tid 2: 125.7143
32 | Tid 0: 100; Tid 1: 101.1628; Tid 2: 98.8372
33 | Tid 0: 100; Tid 1: 96.9697; Tid 2: 96.9697
34 | Tid 0: 100; Tid 1: 100; Tid 2: 90.4762
35 | Tid 0: 100; Tid 1: 94.5946; Tid 2: 100
36 | Tid 0: 100; Tid 1: 92.5926; Tid 2: 77.7778
37 | Tid 0: 100; Tid 1: 100; Tid 2: 100
38 | Tid 0: 100; Tid 1: 100; Tid 2: 85.7143
39 | Tid 0: 100; Tid 1: 82.9268; Tid 2: 85.3659 | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | Tid 0: 100; Tid 1: 98.4561; Tid 2: 92.4961
n | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SD | Tid 0: 0; Tid 1: 7.5992; Tid 2: 13.635
SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 1.2168; Tid 2: 2.1833
t | Tid 0: 1.686; Tid 1: 1.686; Tid 2: 1.686
t x SEM | Tid 0: 0; Tid 1: 2.0515; Tid 2: 3.681
Minimum | Tid 0: 100; Tid 1: 81.8182; Tid 2: 50
Maksimum | Tid 0: 100; Tid 1: 122.7273; Tid 2: 125.7143
Bias nedre gr | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Bias øvre gr | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
TEA nedre gr | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
TEA øvre gr | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
Box plot:

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Tillatt total feil ble bestemt utfra ekstern kvalitetskontroll som er 30% da opplysning om biologisk variasjon ikke er tilgjengelig. Kun en prøve av totalt 39 prøver var utenfor tillatt totalfeil krav. For denne prøven (prøve nr. 28) ble senkning etter 24 timer, 2 mm/time, mens opprinnelig verdi var 4 mm/time. Avviket er uten medisinsk konsekvens.
Konklusjon:
Prøvene til senkning tatt på EDTA rør er holdbar i 24 timer i kjøleskap.
Dato og signatur: | 2022-02-15