## Forside
Holdbarhetsforsøk
Modell: | Batch metode
Forsøket er utført ved: | Avd. for Medisinsk Biokjemi, Stavanger Universitetssykehus
Utført I perioden: | februar-april 2021
Kontaktperson: | Kine N. Svendsen, kine.netland.svendsen@sus.no, tlf. 94170388
(navn, epost eller telefonnr.)
Navn på komponent: | Protein S
Prøvemateriale: | Citratplasma

## Beskrivelse av forsøket
BESKRIVELSE AV FORSØKET
Holdbarhet til Protein S i romtemperatur
Komponent
Hvilket instrument er benyttet?
Sysmex CS2100i fra Siemens
Hvilken analysemetode er benyttet?
Immunturbidimetri
Hvilket reagens er benyttet?
Innovance Fre PS Ag fra Siemens
Er forsøket gjennomført under tilsvarende betingelser som de som gjelder ved vanlig rutinedrift (kryss av):
ja, gjennomført under rutinebetingelser
ja, rutinebetingelser er simulert
nei
Hvilke transportformer er testet/simulert?
Postgang
Hentetjeneste
Rørpost
Ingen transportformer testet | Annet:
NB! Sett inn flere rader dersom du trenger det.
Gi en beskrivelse av hver betingelse: | Betingelse 0 (Ref) | Betingelse 1 | Betingelse 2 | Betingelse 3 | Betingelse 4 | Betingelse 5
Prøverør type | Citratglass, 3,2%, Vacuette
Tid fra prøvetaking til sentrifugering (min.) | Umiddelbart | 8 timer | 12 timer | 24 timer | 36 timer | 48 timer
Tid fra prøvetaking til analysering (min/timer/dager/uker) | Alle prøver er tatt 9. og 10. februar. Sentrifugert, avpipettert og frosset etter 0-48 timer. Alle prøver er tint den 20 februar. Så frosset igjen, og så analysert protein s den 9. april
Tid fra sentrifugering til analysering (min/timer/dager/uker)
Temperatur før sentrifugering (◦C) | Romtemperatur
Temperatur etter sentrifugering (◦C) | -20 °C
Sentrifugeringsegenskaper*:
Hastighet (G) | 2000 G
Temperatur (◦C) | Romtemperatur
Tid (min.) | 15 min
Spesielle betingelser
Luftfuktighet (g/m3)
pH
Bruk av tørris (bare noter hvis brukt)
Har prøven vært frosset? Oppgi temperatur | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C
Andre betingelser (oppgi)
*Dersom det er brukt dobbel sentrifugeringstid angis hastighet / tid / temperatur både for 1. og 2. sentrifugering

## Data
Holdbarhet av |  | Protein S
Tillatt bias | 15.9 | %, og tillatt totalfeil |  | 20.7 | %
| Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
Timer | 0 | 8 | 12 | 24 | 36 | 48
Prøve nr | Tid 0: Målte verdier
1 | 112.3 | 106.8 | 110.8 | 108.4 | 104.9 | 105.2
2 | 89.3 | 88.4 | 92 | 91.8 | 90.3 | 88
3 | 41.5 | 41.2 | 40.6 | 41.2 | 40.6 | 41.2
4 | 25.4 | 25 | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 24.3
5 | 70.7 | 70.4 | 70.3 | 71.8 | 70.5 | 70.2
6 | 85.3 | 86.2 | 85.2 | 87 | 85.7 | 84
7 | 56.1 | 56.8 | 57.9 | 55.1 | 57 | 55.8
8 | 79.6 | 77.5 | 82 | 77.3 | 77.9 | 79.6
9 | 36.9 | 37 | 36 | 35.8 | 36.5 | 36.2
10 | 92.3 | 92.9 | 92.4 | 90.9 | 90.1 | 90.3
11 | 92.2 | 92.2 | 91.7 | 91.2 | 92 | 89.8
12 | 95.5 | 99.2 | 96.9 | 96.8 | 96 | 96
13 | 107.6 | 109.4 | 107.1 | 106.5 | 105.3 | 102.8
14 | 42.5 | 41.7 | 41.3 | 43 | 42.2 | 41.7
15 | 72.9 | 70.8 | 73.4 | 71.5 | 72.6 | 70.7
16 | 35.8 | 34.4 | 34.7 | 34.3 | 34.8 | 33.5
17 | 71 | 72.3 | 71.7 | 72.3 | 71 | 69.9
18 | 78.7 | 74.5 | 78.6 | 79.3 | 78.6 | 78.3
19 | 93.6 | 90.1 | 91 | 90.8 | 90.5 | 90.1
20 | Tid 0: 43.7; Tid 2: 44.6; Tid 3: 43.8; Tid 4: 43.9; Tid 5: 43
21 | Tid 0: 38.6; Tid 2: 37.4; Tid 3: 38; Tid 5: 37
22 | Tid 0: 34.1; Tid 3: 34.6; Tid 5: 33.8
23 | Tid 0: 41.7; Tid 2: 41.5; Tid 3: 40.3; Tid 4: 41.2; Tid 5: 42.3
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 | [9 empty] | Figur 1. Hver linje representerer måleverdiene for en enkelt prøve.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prosent (blå tall er større enn tillatt totalfeil)
Prøve nr | Tid 0 | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Tid 4 | Tid 5 | Tid 6 | Tid 7 | Tid 8
1 | 100 | 95.1024 | 98.6643 | 96.5272 | 93.4105 | 93.6776
2 | 100 | 98.9922 | 103.0235 | 102.7996 | 101.1198 | 98.5442
3 | 100 | 99.2771 | 97.8313 | 99.2771 | 97.8313 | 99.2771
4 | 100 | 98.4252 | 97.2441 | 97.6378 | 96.8504 | 95.6693
5 | 100 | 99.5757 | 99.4342 | 101.5559 | 99.7171 | 99.2928
6 | 100 | 101.0551 | 99.8828 | 101.993 | 100.4689 | 98.476
7 | 100 | 101.2478 | 103.2086 | 98.2175 | 101.6043 | 99.4652
8 | 100 | 97.3618 | 103.0151 | 97.1106 | 97.8643 | 100
9 | 100 | 100.271 | 97.561 | 97.019 | 98.916 | 98.103
10 | 100 | 100.6501 | 100.1083 | 98.4832 | 97.6165 | 97.8332
11 | 100 | 100 | 99.4577 | 98.9154 | 99.7831 | 97.397
12 | 100 | 103.8743 | 101.466 | 101.3613 | 100.5236 | 100.5236
13 | 100 | 101.6729 | 99.5353 | 98.9777 | 97.8625 | 95.539
14 | 100 | 98.1176 | 97.1765 | 101.1765 | 99.2941 | 98.1176
15 | 100 | 97.1193 | 100.6859 | 98.0796 | 99.5885 | 96.9822
16 | 100 | 96.0894 | 96.9274 | 95.8101 | 97.2067 | 93.5754
17 | 100 | 101.831 | 100.9859 | 101.831 | 100 | 98.4507
18 | 100 | 94.6633 | 99.8729 | 100.7624 | 99.8729 | 99.4917
19 | 100 | 96.2607 | 97.2222 | 97.0085 | 96.688 | 96.2607
20 | Tid 0: 100; Tid 2: 102.0595; Tid 3: 100.2288; Tid 4: 100.4577; Tid 5: 98.3982
21 | Tid 0: 100; Tid 2: 96.8912; Tid 3: 98.4456; Tid 5: 95.8549
22 | Tid 0: 100; Tid 3: 101.4663; Tid 5: 99.1202
23 | Tid 0: 100; Tid 2: 99.5204; Tid 3: 96.6427; Tid 4: 98.801; Tid 5: 101.4388
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [9 empty] | Figur 2. De røde punktene viser gjennomsnitt for hvert tidspunkt, i prosent av utgangsverdi. De lottrette intervallene er 90% konfidensintervall for gjennomsnittene, og området mellom de røde linjene er tillatt bias. De blå punktene markerer enkeltverdier i prosent av utgangsverdi, og området mellom de blå linjene er tillatt totalfeil.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Mean | 100 | 99.0309 | 99.6261 | 99.1881 | 98.8322 | 97.8908
n | 23 | 19 | 22 | 23 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0
SD | 0 | 2.4858 | 2.0611 | 2.0826 | 1.8834 | 2.0289
SEM | 0 | 0.57028 | 0.43943 | 0.43426 | 0.411 | 0.42305
t | 1.7171 | 1.7341 | 1.7207 | 1.7171 | 1.7247 | 1.7171
t x SEM | 0 | 0.9889 | 0.75615 | 0.74568 | 0.70885 | 0.72644
Minimum | 100 | 94.6633 | 96.8912 | 95.8101 | 93.4105 | 93.5754
Maksimum | 100 | 103.8743 | 103.2086 | 102.7996 | 101.6043 | 101.4388
Bias nedre gr | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1
Bias øvre gr | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 115.9
TEA nedre gr | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3
TEA øvre gr | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 120.7

## Konklusjon
Vurdering av funn og annen viktig informasjon til forsøket:
Plasmaprøvene ble tint og analysert andre analyser på, før de ble frosset igjen og så ting og analysert protein s.
Dette er ikke optimalt, men siden alle prøver er behandlet på samme måte, går vi ut ifra at det eneste som skiller de er hvor lenge prøvene sto før de ble avpipepetert
og frosset første gang.
Noen verdier mangler. Dette er fordi det av enkelte pasienter ble tatt færre prøver pga vanskelig prøvetaking.
Kravene fra tillatt bias og tillatt totalfeil er funnet fra Westgards database over ønskelig biologisk variasjon.
Alle enkeltverdier (blå punkter) ligger innenfor kravene for tillatt totalfeil (blå linjer).
Alle gjennomsnittsverdier (røde punkter) med konfindensintervall er innenfor kravene for tillatt bias (røde linjer).
Konklusjon:
Holdbarhet til protein s i romtemperatur kan settes til 48 timer
Dato og signatur: 23/8-21, Kine N. Svendsen (fagbioingeniør) & Øyvind Skadberg (avdelingsoverlege).